**Dobavitelj: GENI**

**Pošiljatelj: Urška Škarabot**

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. Samooskrba ZSROVE: v primeru, da je odjem dvotarifen, ali je proizvodnja vedno enotarifna? Ali obstaja možnost različnih kombinacij (1. DT odjem in ET proizvodnja; 2. DT odjem in DT proizvodnja)?

ODGOVOR: Skupnostna samooskrba bi bil dogovor sledeč, da se proizvodnja vedno prijavlja dvotarifno. Odjem pa glede na prijavo števca odjema ET ali VT/MT.

1. V katerih primerih bo še relevantna šifra postavke 1017 (Prekoračitev obračunske moči nad priključno močjo), ki je še vedno zapisana v šifrantih?

ODGOVOR: se ohrani.

**Trenutno neodgovorjeno:**

**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS KOORDINACIJI Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 16.07.2024**

**Dobavitelj: GENI**

**Pošiljatelj: Katarina Cijan**

1. **Zahteva za prvi priklop na skupnostno samooskrbo**

* Kako oddamo na CEEPS? Pod kakšno zahtevo?

ODGOVOR: Zahtevo oddate na CEEPS kot priklop in sicer za merilno mesto P2. Zahtevi priložite kompletno dokumentacijo vključno s pogodbami o samooskrbi in izpolnjenim in podpisanim obrazcem 13.5 Soglasje za registracijo skupnostne samooskrbe.

* Katere obrazce moramo oddati poleg Pogodbe o samooskrbi? V določenih primerih distribucijski operaterji od nas zahtevajo ali:
  + *Soglasje za registracijo skupnostne samooskrbe* ali
  + Obrazec »*Osnovni podatki o odjemalcih, povezanih v skupnostno samooskrbo in napravah o samooskrbi (proizvodnih napravah) skupnostne samooskrbe«* ali
  + Obrazec »*Dogovor o deležih proizvedenih količin naprave za samooskrbo*«

ODGOVOR: https://www.sodo.si/storage/app/uploads/public/65a/7bc/302/65a7bc3021c2e893861544.pdf

1. **Pogoj za skupnost je, da se vanjo vključi vsaj eno merilno mesto za proizvodnjo ter vsaj dve merilni mesti za odjem.**

V kolikor sta v skupnost vključeni le dve merilni mesti za odjem, in eno izstopi, pogoji za skupnost padejo, skupnost pa se razdre.

* Ali se merilno mesto za proizvodnjo (proizvodna naprava) v tem primeru odklopi in kdaj?

ODGOVOR: Proizvodna naprava ima soglasje za priključitev za shemo PS.3B in je v tem primeru potrebno pridobiti novo soglasje za priključitev.

* Ali se merilno mesto za odjem, ki bi v skupnosti sicer ostalo avtomatko prestavi nazaj na klasično dobavo? Je za to potrebno skleniti novo SZP?

ODGOVOR: Za merilno mesto P2 – merilno mesto za odjem je potrebno skleniti klasično pogodbo o dobavi. Merilno mesto se potem prestavi na klasični odjem, novo SzP ni potrebno.

1. **Skupnostna samooskrba in spremembe lastnika in plačnika na merilnih mestih**

Po Uredbi o samooskrbi, 8. člen, točka 7, se za vse spremembe na merilnih mestih (npr. lastnika in plačnika) uporabljajo uradni roki, tj. za maksimalno 30 dni nazaj.

* Ali lahko z datumom spremembe uredimo tudi spremembo ključa delitve?
* ODGOVOR: Ključ delitve se lahko spreminja samo za vnaprej in sicer najkasneje do 10 v koledarskem mesecu z veljavnostjo 1. naslednji koledarski mesec.
* V primeru spremembe lastnika in plačnika na enem merilnem mesta člana skupnosti, ki se vedno izvaja za nazaj, se do spremembe ključa delitve, uporablja obstoječi ključ.
* Bo DO po uspešno urejeni spremembi na MM upošteval spremembo na MM in nam poslal popravljene obračunske podatke?

ODGOVOR: Novi obračunski podatki bodo z novim plačnikom, ključ delitve pa se ne spremeni (glej zgoraj)

1. **Kdaj je “presečni” datum za ureditev spremembe ključa delitve?**

* Da bi DO spremembo ključa delitve registriral 1.8.2024, mora dobavitelj zahtevo oddati najkasneje do XX.XX.2024 (KDAJ)?

ODGOVOR: 10.7.2024

**Dobavitelj: GENI**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

na zadnjem sestanku v MB smo vas prosili, da pri izdaji testnih prilog A sledite mesecu obračuna oz. nam vnaprej sporočite, za kateri mesec boste pripravljali testne podatke, saj imamo na naši strani vsakokratne dodatne aktivnosti s pripravo izhodiščnih podatkov in nastavitev v naših testnih testnih okolij, da ujememo obdobje v prejetih testnih Prilogah A.

O tem smo vas že večkrat obvestili (tudi Agencijo), saj za pripravo vsakokrat porabimo ogromno časa, ki bi ga lahko namenili testiranju.

Zato vas prosimo, da nam vnaprej sporočite za kateri mesec boste v prihodnje pripravljali testne obračunske podatke, da lahko na naši strani vnaprej ustrezno pripravimo testna okolja.

ODGOVOR: testiranje, ki se je pričelo od 10.7. se izvaja na podatkih za mesec maj in junij.

**Dobavitelj: GENI**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

na zadnjem sestanku v MB smo vas prosili, da pri izdaji testnih prilog A sledite mesecu obračuna oz. nam vnaprej sporočite, za kateri mesec boste pripravljali testne podatke, saj imamo na naši strani vsakokratne dodatne aktivnosti s pripravo izhodiščnih podatkov in nastavitev v naših testnih testnih okolij, da ujememo obdobje v prejetih testnih Prilogah A.

O tem smo vas že večkrat obvestili (tudi Agencijo), saj za pripravo vsakokrat porabimo ogromno časa, ki bi ga lahko namenili testiranju.


Zato vas prosimo, da nam vnaprej sporočite za kateri mesec boste v prihodnje pripravljali testne obračunske podatke, da lahko na naši strani vnaprej ustrezno pripravimo testna okolja.

ODGOVOR: testiranje, ki se je pričelo od 10.7. se izvaja na podatkih za mesec maj in junij.


**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Opazili smo, da v uredbi OVE+SPTE imamo drugače zapisane uporabniške skupine, kot jih imamo v omrežninskem aktu. Bomo to uskladili. Nam bolj ustreza razdelitev iz uredbe OVE+SPTE, ker je bolj razširjena.



Omrežninski akt



Imam pa še dodatno vprašanje glede zadnje akontacije pri poračunih samooskrbe (EZ-1) za december. Je ta res potrebna oziroma ali se lahko naredi rešitev kot je trenutno (brez akontacije za 12 mesec)?

ODGOVOR: Borut Černivc

Odgovor na zadnje vprašanje spodaj – glede akontacije pri poračunih samooskrbe (EZ-1) za december.

Da – izdelali bomo tudi »obrok«  za december.

Zaradi nelineranih transformacij pri količinah moči, bo moralo biti celotno obdobje poračuna pokrito z izdelanimi »obroki« - ti bodo imeli obračunane dejanske dogovorjene / dosežene / presežene moči.


**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS KOORDINACIJI Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 31.05.2024**

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Imam nekaj vprašanj glede omrežninskega akta.

1. Kako bo zgledal prispeli račun? Bodo vse nove omrežninske postavke (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2101, 2102, 2102 itd) v seštete v segmentu »Omrežnina za distribucijski sistem« ?  A



1. Kako bo zgledal prehod na novi omrežninski akt? Primer, če gremo s 01.07 (enako bo potem tudi v primeru, da se prestavi datum). Predvidevam, da bomo do zaključka 06 meseca (tam nekje do 10.07.2024) dobivali prilogeA po verziji 2.6 za 06 mesec obračuna. Verjetno nam boste potem vi sporočili, da bo od 11.07.2024 vse nove prilogeA prihajale po 2.7 verziji?
2. Še nekaj: Opazili smo, da dobivamo v obračunskih podatkih jalovo energijo, čeprav je količina 0. Preverili smo enako prilogoA na produkciji in ni količin v obračunskih podatkih z 0.  Bo vedno jalova v obračunskih podatkih, čeprav bo količina 0?

ODGOVOR Borut Černivc:

Nekaj hitrih uvodnih odgovorov z moje strani.

1.

Nisem čisto prepričan če razumem “Kako bo izgledal prispeli račun” = vam pošiljamo samo priloge A in ne računov.

Na naših ločenih računih za OM pa je odgovor “DA” = vse nove omrežninske postavke imamo trenutno predvidene za obstoječo skupino “omrežnina za distribucijski system”.

2.

Da = približno tako kot pričakujete: do zaključka finančne realizacije za mesec junij (= vključno 08.07 zvečer) bomo generirali izključno obračune za obdobje do max. 30.6 in vse priloge A bodo verzije 2.6.

Po aktiviranju novega sistema (9. / 10.7) bomo po trenutnem načrtu začeli generirati nove priloge A verzije 2.7 od 11.7  naprej. Podobno kot ob zaključku leta. Stanja so datirana na prvi. Menjava dobavitelja bo zaprta možnost oddaje vlog do 26.6. in se odpre 11.7. Vsa sporočena stanja bodo datirana na 1.7.2024. Spremembe pa se bodo delale do vključno 30.6. ostale počakajo na nov sistem.

Od 1.7. do 10.7 ni odklopov za omrežnino in dobavitelja, zgolj na zahtevo uporabnika. 11.7. je predviden zagon novega sistema.

3.

Pojav je stranski efekt potrebe / zahteve, da vse nove količine energije in moči (razen presežnih) prikazujemo za vse 4 hkratne časovne bloke ne glede na količino – tudi če je količina 0. Na ta način je tudi kompleksna slika stanja vsaj za dobec bolj dojemljiva. Tovrstni primeri bodo verjetno redki, a nikakor niso izključeni.

Ob množici postavk, ki bodo po novem na obračunu / računu bi jaz osebno zagovarjal, da se tudi postavka za jalovo energijo vedno posreduje / prikaže, tudi če ima količino 0.

Ni pa ovir, da to podrobnost glede jalove energije spremenimo / uskladimo.

Nule se bodo praviloma umaknile pri jalovi.

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Saša Krašna Halilagič**

Glede na to, da s 1.7. prehajamo na ta nov način obračuna omrežnine, bi bilo zdaj dobro imeti tudi to informacijo o »Uporabniški skupini« na CEEPS-u.

Bi se to lahko v kratkem zagotovilo?

ODGOVOR: A spada na MM ali MT?

Čakamo na posodobitev SONDSEE in se izvede kot je določeno v SONDSEE.

Prikaz v CEEPS bo, kdaj pa še ni določeno. Gre za izveden podatek (entiteto) iz drugih temeljnih podatkov.

**IZ AKTA ZA LAŽJE RAZUMEVANJE**

**(razvrstitev uporabnika sistema v uporabniško skupino)**

(1) Pri obračunavanju omrežnine elektrooperater upošteva uvrstitev uporabnika sistema v uporabniško skupino, ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto.

(2) Elektrooperater uvrsti uporabnika sistema v uporabniško skupino **C:\Users\SO2004\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\958A988A.tmp** upoštevaje njegovo uvrstitev glede na napetostni nivo (visoka napetost (v nadaljnjem besedilu: VN), srednja napetost (v nadaljnjem besedilu: SN), nizka napetost (v nadaljnjem besedilu: NN)) ter način priključitve (zbiralnice, izvod), in sicer:

1.      uporabniška skupina 0, v katero so uvrščeni uporabniki sistema, priključeni na NN izvod nazivne napetosti 400/230 V;

2.      uporabniška skupina 1, v katero so uvrščeni uporabniki sistema, priključeni na NN na zbiralnici NN v transformatorski postaji (v nadaljnjem besedilu: TP) SN/NN;

3.      uporabniška skupina 2, v katero so uvrščeni uporabniki sistema, priključeni na SN izvod nazivne napetosti 35, 20 in 10 kV;

4.      uporabniška skupina 3, v katero so uvrščeni uporabniki sistema, priključeni na SN na zbiralnici SN v razdelilno-transformatorski postaji (v nadaljnjem besedilu: RTP) VN/SN;

5.      uporabniška skupina 4, v katero so uvrščeni uporabniki sistema, priključeni na VN izvod nazivne napetosti 400, 220 in 110 kV.

(3) Elektrooperater uvrsti uporabnika sistema v uporabniško skupino 1 ali 3, če je:

1.      uporabnik sistema priključen z vodom, ki je v lasti uporabnika sistema, na zbiralnice NN v TP elektrooperaterja ali zbiralnice SN v RTP elektrooperaterja in

2.      izvedena ustrezna meritev na prevzemno-predajnem mestu in

3.      izpolnjen kriterij minimalne priključne moči **C:\Users\SO2004\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4B99B128.tmp**:

-  **C:\Users\SO2004\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7CF9B976.tmp** ≥ 130 kW (na nivoju NN uporabniške skupine 1) ali

-  **C:\Users\SO2004\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6B6B3CF4.tmp** ≥ 8 MW (na nivoju SN uporabniške skupine 3).

**C:\Users\SO2004\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B52C5322.tmp**(4) Uporabniška skupina i predstavlja posamezni nivo poenostavljenega kaskadnega modela omrežja iz slike 1 1.1. oddelka 1. poglavja Priloge 1, ki je sestavni del tega akta.

**Dobavitelj: GENI**

**Pošiljatelj: Urška Škarabot**

skladno z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in vsemi novelacijami, ter Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in novleacijo prosimo za potrditev sledečega:

1. Za merilna mesta s 15-min meritvami bodo obvestila o dogovorjeni obračunski moči za leto 2024 v prilogah A in posledično na računih za mesece APRIL IN MAJ 2024
2. Za merilna mesta s 15-min meritvami bodo obvestila o dogovorjeni obračunski moči za leto 2025 v prilogah A in posledično na računih za mesece JUNIJ, JULIJ, AVGUST in SEPTEMBER 2024.
3. Za merilna mesta brez 15-min meritev bodo obvestila o obračunski moči od 1.7.2024 dalje v prilogah A in posledično na računih za mesece MAJ in JUNIJ 2024

V kolikor zgornje drži, prosim za preverbo, saj smo zasledili nekaj merilnih mest, ki nimajo na prilogah A za mesec MAJ nobenega obvestila.

Primeri: 3-217697, 2-110013, 3-52301, 3-51782..

ODGOVOR: Spodaj navedeno pod točkami 1-3 drži.

Merilni mesti 3-217697 in 3-51782 imata status novega uporabnika, zato obvestila o dogovorjeni moči nista dobili. Dogovorjena moč se v tem primeru določa na podlagi dejansko dosežene moči ob upoštevanju pogojev minimalne in maksimalne moči ter pravila dogovorjena moč za časovni blok b+1>=dogovorjeni moči za časovni blok b.

Lp


Maja Košir

**Dobavitelj: E+**

**Pošiljatelj: Andreja Ulbin**

v excelu je cca 15 PA, samo za 1 PA smo dobili informativni obračun presežne moči.  
Zeleno obarvana vrstica.  
  
Ali je naše razumevanje pravilno: razumemo da se informativni obračun presežne moči dobi za MM kje se zgodil prsežek in koliko bi bil ta obračun. A ne za vsa MM.

Za nadaljnjo delo, bi potrebovali odgovor takoj, oziroma čimprej.



ODGOVOR: Če ni presežne moči obračunane se postavka umakne. Zamejitve nad 43 kW še sedaj ni implementirane v testu.

Pozdravljeni,

Imamo prošnjo če nam lahko čimprej dostavite vzorčne račune (računi narejeni preko sistema) za vse možne scenarije.

Prosimo za račune za energijo plus, ki so sicer na ločenih računih.

Računi nam bodo prišli prav pri preverjanju obveznih vsebin na računu (za katere ste odgovorni elektro operaterji).

ODGOVOR: Vzorce nekaterih računov je pripravila Agen in so na

<https://www.uro.si/ra%C4%8Dun/obra%C4%8Dun-omre%C5%BEnine-po-novi-metodologiji>

Glede na naravo dela menimo bolj primerno če predlog naslovite na Agencijo, saj je ta bolj merodajna za vsebine na računu, saj je le ta izdala:

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0555?sop=2023-01-0555>

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3419/akt-o-spremembah-in-dopolnitvi-akta-o-nacinu-izkazovanja-informacij-na-racunu-za-elektricno-energijo-in-v-dodatnem-pojasnilu>

in je v predpisih zadolžena za nadzor na tem področju ter ga je na tam področju izvajala tudi nad delom operaterja. Morebiti je primerno tudi dogovoriti sodelovanje med dobavitelji, Agencijo in operaterji, da za uporabo dobaviteljev in operaterjev, Agencija zagotovi primerne vzorce, kot jih potrebujete oziroma jih potrebujemo.

**Takoj, ko bomo razpolagali z računi za omrežnino in prispevke za LB vam in ostalim dobaviteljem objavimo vzorce.**

**Navedeno dokazuje, da EDP, Informatika in ELES pri svojem delu dajo prednost pripravi informacijske podpore za dobavitelje pred svojimi nalogami.**

**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS KOORDINACIJI Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 15.05.2024**

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Pred nekaj meseci smo zahtevali testne priloge ZSROVE po 2.7. To potrebujemo, da lahko preverimo kako bomo dobivali sumarne količine. Do sedaj nismo dobili nobene priloge po shemi OS.3A.2 in OS.3B.2. Ali nam lahko kreirate 4 prilogeA

VT/MT po OS.3A.2

ET po OS.3A.2


VT/MT po OS.3B.2

ET po OS.3B.2

ODGOVOR: Samooskrbe, ko bodo v testu jih vsi prejemete (vzorec).

Še nekaj. Prejšnji mesec sem poslal vprašanje glede polja DatumMeritve15minOd. Predvidevam, da sem prepozno poslal vprašanje in zato ni bilo odgovora na zadnjem sestanku. Kopiram še enkrat email

Dobili smo prilogoA za 12 mesec za MM 2-130129 (šifra prilogeA 115328541) za podjetje E3. PrilogeA je za 12/2023



V prilogiA pa imamo polje DatumMeritve15minOd napolnjeno z datumom v prihodnosti

<DatumMeritve15minOd>2024-01-09</DatumMeritve15minOd>

Kakšne vrednosti bomo dobivali v tem polju? Kaj če ima merilno mesto zadnjih 5 let 15min meritve na našo dobavo pa pride v 03/2024? Bomo imeli ta podatek napolnjen z datumom 01.03.2019 ali bo z datumom pričetka dobave (03/2024)? Ni mi pa logično, da je ta podatek z datumom v prihodnosti.

ODGOVOR: Napaka. Testirali se je za mesec februar za nazaj. Prešel je na daljinskega.

Vnaprej se zahvaljujem za odgovor.

Lp Nedim

**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS KOORDINACIJI Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 25.04.2024**

**Dobavitelj: HEP**

**Pošiljatelj: Lea Gabrovšek**

kot dobavitelji na trgu električne energije, nam precej težav povzroča nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov (Uradni list RS, 4322)- do sedaj nismo imeli opravka s samooskrbami.

V ta namen, bi vas prosili, za vašo strokovno mnenje, ki nam bo v pomoč pri  implementaciji ponudb/IT rešitev o (individualni/skupnostni) samooskrbi, skladno z novo Uredbo.

1. V katerem časovnem obdobju se izvede obračun za člane skupnostne samooskrbe po ZSROVE?

ODGOVORA: Obračun omrežnine in prispevkov za skupnostne samooskrbe po ZSROVE je praviloma mesečen. V uredbi o samooskrbi po ZSROVE letni obračun omrežnine in prispevkov ni predpisan.

Predpostavljamo, da govorimo o prekrivanju krivulj, oziroma o 15-min časovni resoluciji?

ODGOVOR: Omrežnina in prispevki se obračunavajo za celotno prevzeto energijo iz omrežja bodisi po redni ali pa po prilagojeni tarifni postavki glede na značilen primer priključitve.

Bilančni obračun se izvede na osnovi odjema in oddaje v mesecu po 15. minutnih podatkih s števca.

1. Na kakšen način pridobimo merjene in obračunske podatke za člane skupnostne samooskrbe, ne glede na to ali govorimo o samooskrbi po EZ-1 ali ZSROVE? Predpostavljamo, da se bodo podatki izmenjevali u sklopu Priloge A, vendar ne vemo v kateri obliki?

ODGOVOR: Če merilno mesto zagotavlja 15. minutne podatke, se dobavitelji lahko naročite na D-1 do D-3 dnevne podatke s števcev o oddaji in odjemu po merilnih točkah.

Do uvedbe nove metodologije za obračun omrežnine velja verzija priloge A 2.6, po uvedbi pa verzija 2.7.

Samooskrbe po EZ-1 imajo med obračunskim obdobjem, ki je praviloma koledarsko leto, izstavljene obroke za obračunsko moč in prispevke ter prevzeto energijo, če je PDP>0, če nimajo 15 min meritev oz. obroke za dogovorjeno in presežno moč (obračunano ali informativno), prispevke ter prevzeto energijo, če je PDP>0. Poračun je praviloma za koledarsko leto, kjer se ugotovi saldo med prevzeto energijo iz omrežja in oddano energijo v omrežje ter obračuna za celotno obračunsko obdobje obračunsko moč, prispevke in prevzeto energijo (če je prevzeta energija iz omrežja >od oddane energije v omrežje) ter odšteje že zaračunano znotraj obračunskega obdobja. Če ima merilno mesto 15 min meritve, je razlika samo v tem, da imamo dogovorjeno in presežno moč namesto obračunske moči.

Samooskrbe po ZSROVE imajo praviloma mesečni obračun po 15 min meritvah. Omrežnina se za samooskrbne skupnosti po ZSROVE obračuna v skladu z 20. členom Akta kot dogovorjena in presežna moč, pri prevzeti energiji pa se za vsak 15 min interval pogleda prevzeto energijo in pa pripadajočo količino oddane energije iz proizvodnih naprav skupnosti. 15 min energijo iz proizvodnih naprav se obračuna po prilagojeni postavki glede na značilen primer priključitve (določa relacijo merilnega mesta do njemu najbližje proizvodne naprave, ki je članica skupnosti), v kolikor je prevzeta energija v istem intervalu > od pripadajoče energije iz proizvodnih naprav, se razlika obračuna po redni postavki za to uporabniško skupino.

V bilančnem obračunu in podatkih o količnikih za bilančni obračun na CEEPS za odjem in oddajo (priloga B) pa bodo tam kjer so na voljo, uporabljeni podatki o količinah pridobljeni s števcev (sprememba pravil za delovanje trga).

1. Na kateri del se pri skupnostni samooskrbi obračunava omrežnina?

ODGOVOR: Za odgovor, ki je kompleksen morate preučiti oba zakona, obe uredbi in akt.

Omrežnina se obračunava od prevzete energije iz omrežja ter od dogovorjene in presežne moči. Na kratko, pri ugotavljanju presežne moči se na 15 min intervalu dejansko dosežena moč zmanjša za pripadajočo moč v istem intervalu na proizvodnih napravah, in če je tako ugotovljena dosežena moč še vedno večja od dogovorjene, se obračuna presežna moč. Pri novih uporabnikih je dogovorjena moč dejansko dosežena moč ob upoštevanju pogoja dogovorjena moč bloka b+1> dogovorjene moč i bloka b. Pri prevzeti energiji se prevzeta energija obračuna po prilagojeni postavki glede na značilen primer priključitve in po redni postavki za razliko, če je preveta energija iz omrežja v 15 min intervalu večja od pripadajoče količine iz proizvodnih naprav v istem intervalu (npr. v 15 min intervalu je prevzel iz omrežja 10 kWh, v istem intervalu mu iz proizvodnih naprav pripada 8 kWh, 8 kWh bo obračunano po prilagojeni postavki, 2 kW po redni postavki).

Torej predvsem nas muči vprašanje ali pri skupnostni in individualni samooskrbi že distribucija sama z-netira 15 min krivulje porabe in proizvodnje, ter nam potem v sumarne količine odloži celotne količine proizvodnje VT,MT, ET ali temu ni tako?

ODGOVOR: V razdelek sumarne količine za obračun energije boste dobili celotne količine prevzete energije iz omrežja v obračunskem obdobju po VT/MT oz. ET in pa pripadajočo količino (glede na dogovorjen delež v skupnosti) oddane energije vseh proizvodnih naprav, ki so članice te skupnosti, v omrežje po VT/MT oz. ET.

**Dobavitelj: HEP**

**Pošiljatelj: Mateja Božič**


ta mesec imamo težave z nalaganjem obremenitvene krivulje.

Prenos 15 min. podatkov preko spletne storitve "Storitev za pridobivanje odčitkov na MT" (/merilni-podatki/meter-readings) vrne datoteko JSON, katera ima težavo v časovnih žigih z odčitki:

• z obzirom da je "časovni žig" oznaka konca 15 min. obdobja, če želite čas premakniti za 1 uro naprej, potem ne smete premakniti "časovnega žiga" 02:00, ker predstavlja obdobje od 01:45 do 02:00, in ga morate premakniti na 03:00, ker predstavlja obdobje od 02:45 do 03:00:00

• V datotekah, ki smo jih prejeli, je ura stalna v zimskem času, le da je bila premaknjena za 1 uro na 31.03.2024 in se zdaj prekriva z naslednjo uro, ki je ostala v zimskem času.

• Poleg tega so vsi datumi v obliki časovnega pasu UTC, ki nima korekcije poletnega/zimskega časa, zato se postavlja vprašanje ali so vsi ostali datumi res pretvorjeni v časovni pas UTC ali gre za datume iz srednjeevropskega časa. /CEST časovni pas v formatu UTC



ODGOVOR: Vprašanje je Ivan Zadravec poslal GIZ podskupini za merjenje v preučitev in pripravo odgovora. Odgovorjeno bo po mailu in odgovor uvrščen v dokument naknadno.

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Na spodnja vprašanja nismo dobili odgovora na zadnjem sestanku koordinacije. Lahko prosim do naslednjega sestanka podate odgovora

* + Zanima nas, če je možen prehod iz M1-\* na M0-1 (primer iz M1-2 v M0-1)?

ODGOVOR: Ja prehod je možen v izrednih primerih dolgotrajnega nedelovanja daljinske komunikacije in težav ne bo mogoče odpraviti.

* + Ali boste dodali šifra uvrstitve obračuna na CEEPS portal? Mi verjetno pred 01.07.2024 ne moremo dobiti šifre uvrstitve obračuna za naša merilna mesta? Kakšne spremembe so planirane na portalu?

ODGOVOR: Šifra uvrstitve obračuna je dinamičen podatek, ki se določa pri obračunu glede na kvaliteto 15 min podatkov.

Še dodatna vprašanja

* Kdaj bo dobavitelj prvič vedel katero šifro uvrstitve ima merilno mesto? Bo ta podatek le v prilogiA?

ODGOVOR: Ta podatek bo samo v prilogi A, ker je dinamičen. Dobavitelj pa lahko pričakuje:

Če je kombinacija daljinsko odčitavanje DA in 15 min odbirki DA (kljukica), potem je obračun po M1, razen v primeru, da je datum veljavnosti pogodbe o uporabi sistema (podatek je na MT) različen od 31.12.9999.

V primeru, da je datum veljavnosti pogodbe o uporabi sistema različen od 31.12.9999 in večji od tekočega datuma, potem imamo pogodbo za določen čas in je obračun po M0-2

V primeru, da je podatek 15 min odbirki NE in datum veljavnosti pogodbe o uporabi sistema 31.12.9999, potem imamo obračun po M0-1

Ti podatki so dostopni na testnem CEEPS, na produkcijskem pa bodo praviloma 30.4.2024.

* Prosim, če lahko dobimo prilogoA merilnega mesta samooskrbe po ZSROVE. Zanimajo nas predvsem sumarne meritve.

ODGOVOR: V razdelek sumarne količine za obračun energije boste dobili celotne količine prevzete energije iz omrežja v obračunskem obdobju po VT/MT oz. ET in pa pripadajočo količino (glede na dogovorjen delež v skupnosti) oddane energije vseh proizvodnih naprav, ki so članice te skupnosti, v omrežje po VT/MT oz. ET.

Za spodnji vprašanji tudi nismo še dobili odgovora (poslana 18.01.2024). Lahko prosim naredite primer za drugo vprašanje.

1. M0-2 (obračun za začasno uporabo sistema). Pri tej šifri uvrstitve lahko imamo akontacijski način obračuna. Ali lahko obračun po M0-2 z datumom OD pred 01.07.2024. To pomeni v praksi, da bi dobili prilogoA po šifri uvrstitve obračuna M0-2, ki bo za obdobje 01.05.2024 – 31.07.2024. Je to možno?

ODGOVOR: DA – bo potrebno še pregledati podatke in preigrati sam prehod – za PS za obračun 9.5.2024.

1. Nimamo nobenega primera prilogeA pred prehodom na obračun omrežnine po blokih. Glede, da je prehod 01.07.2024. Ali bi lahko dobili primer storna prilogeA verzija 2.7 za  06/2024 in potem ponovni obračun za 06 mesec? To potrebujemo, da vidimo katere vse podatke dobimo v prilogiA, ki bo za obdobje pred uvedbo obračuna po blokih. Te dve prilogiA sta lahko »ročno« narejeni (izmišljeni podatki). Predvsem nas zanima katera polja bomo dobili v prilogi 2.7, ki bo za obdobje 2.6.

ODGOVOR: V delu

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

na zadnjih sestankih je bilo povedano, da se bo masovni obračun za navadni odjem (M1-1 in M1-4) izvedel za obračun dobave MAREC (se pravi od 1.3.2024-31.3.2024).

Prosimo **vas za potrditev, da to še velja,** ker moramo ustrezno podatke v svojih testnih okoljih.

ODGOVOR: Ja obdobje velja.

Pri nas za pregled vsebine prejetih Prilog A med drugim uporabljamo tudi možnosti izvoza podatkov v excel in vizualizacijo XMLja:

1. Izvoz podatkov XMLja v excel :Excel sestavi obliko tako, da prebere shemo (XSD), ki jo pridobi iz naslova v glavi dokumenta. Težava pa je, ker se na podanem naslovu <http://www.informatika.si/schema/prilogaA_v2.7.xsd> nič ne nahaja, zato je izvoz nepravilen.

ODGOVOR: Shemo ste dobili po mailu, nismo pa je še objavili, ravno zaradi tega, ker bodo še dopolnitve.

1. Vizualizacija verzije 2.7: Trenutno so v vizualizacijo (<http://www.informatika.si/schema/prilogaA_2.7.xslt>) dodani 3 novi elementi: Vrsta obračuna, Šifra uporabniške skupine in Obvestila za dogovorjeno moč. Glede na to, da je v novo shemo 2.7 dodanih še kar nekaj drugih podatkov nas zanima, ali nameravate vizualizacijo dopolniti.

ODGOVOR: Drži,  vizualizacija  bo dopolnjena in objavljena z enako verzijo. Predvidevam, da konec drugega tedna ali do naslednje koordinacije.

Včeraj ste koordinacijskem sestanku najavili, da bo pripravljena dopolnitev XSD sheme verzija 2.7.

Prosimo vas za informacijo **kdaj boste poslali dopolnjeno XSD shemo 2.7**, da na naši strani lahko čimprej pričnemo s prilagoditvami (okvirno ste povedali, da po prvem delnem masovnem testu, ki bo v prihodnjem tednu) ter ali **po dopolnitvi sheme lahko pričakujemo tudi ureditev / dopolnitev zgoraj omenjenih zadev**?

ODGOVOR: Dopolnjena verzija bo objavljena, vas bomo obvestili. Upam, da nam bo uspelo konec naslednjega tedna  ali vsaj do naslednje koordinacije. Vas obvestimo.


**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS SESTANKU Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 11.04.2023**

**Dobavitelj: GEN-I**


**Pošiljatelj: Nives Breščak**

potrebujem tvojo pomoč, če mogoče lahko pri vas kje preverite, pogledate. Želeli bi preveriti koliko naših odjemalcev GEN-I in Elektro Energija si je do tega trenutka že spremenilo dogovorjeno obračunsko moč.

ODGOVOR že poslan 28.3.2024:Dobavitelji imate v CEEPS funkcionalnost Dogovorjena moč, kje vidite dogovorjene moči po merilnem mestu.



Prav tako lahko dobavitelji, če ste o spremembi dogovorjene moči dogovorjeni z odjemalcem le-to tudi spreminjate, kar je bila vaša zahteva.



Ker boste ob morebitni spremembi dogovorjene moči zagotovo v kontaktu z odjemalcem, verjeno pa boste tudi podpisali kak medsebojni dokument je nujno , da z odjemalcem  preverite kaj je odjemalec že naredil.

Za vse ostalo pa vam sporočamo, da trenutni obseg dela ne omogoča nobenih dodatnih nalog in podatkovnih storitev, saj je fokus v izvedbi novega obračuna omrežnine.

**Dobavitelj: ECE**

**Pošiljatelj: Andrej Bunšek**

Zanima me, kako ste zastavili pridobivanje podatkov o potencialnih merilnih mestih dobaviteljem preko CEEPS po 1.7.2024 – po uvedbi novega omrežninskega akta.

Trenutno prejemamo fakturirano realizacijo (VT/MT oz. ET) in v kolikor so na voljo tudi 15 min podatke. Kakšne podatke bomo prejeli po 1.7.2024 realizacijo po blokih ali po trenutnih tarifah?

PREDLOG ODGOVOR: Tako kot do sedaj torej VT/MT oz. ET

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Včeraj na sestanku koordinacije ste rekli, da vam naj pošljemo primere scenarijev, ki jih želimo glede, da še vedno dobivamo samo M1-1, M1-4 in nekaj primerov M1-2. Kot predlog sem vzel scenarije, katere vam je že prej poslala kolegica iz GENija in jih malce dopolnil.

* M0-1: obrok in poračun za isto MM (2 različna XML). Prosim, da bo vsaj en obrok obračunan po 2.6 prilogiA (prekrivanje obdobja med verzijami 2.6 in 2.7)
* M0-1: letni poračun, kjer se je v vmesnem obdobju spremenila cena npr. omrežnine
* M0-1: sprememba vrste tarife sredi meseca (iz VT/MT na ET ali obratno), v istem XML so šifre zaračunljivega elementa tako v sumarnih količinah kot tudi v obračunskem delu enake  4, 5 in 6
* M0-1: Menjava števca sredi meseca
* M1-1: Menjava števca sredi meseca
* M1-1: Vsebuje prilagojeno postavko EE za značilen primer
* M1-1: sprememba vrste tarife sredi meseca (iz VT/MT na ET ali obratno), v istem XML so šifre zaračunljivega elementa v sumarnih količinah enake  4, 5 in 6
* M1-3: obrok po verziji 2.7. in poračun čez obdobje pred 1.7.2024 (ko je še verzija 2.6. aktualna)
* Prehodi M1-1 –> M1-2 ali obratno
* Prehod M1-1 -> M1-4 ali obratno

Glede M0-2 imam vprašanje in bi tudi potrebovali primer. Je lahko kakšno merilno mesto že na M0-2 in smo zanj že dobivali akontacije pred 01.07? Primer, da dobimo za 07 in 08 mesec akontacije po M0-2 in nato poračun za obdobje od 01.04.2024 do 31.08.2024? To sprašujem predvsem zaradi postavke Faktor doplačila za ZUS.

ODGOVOR:

DA – bo potrebno še pregledati podatke in preigrati sam prehod – za PS za obračun 9.5.2024.

**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS SESTANKU Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 26.03.2023**

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

**Prvo sporočilo**

v zvezi s testnimi prilogami A, ki smo jih prejeli v sklopu prvega testiranja, je bilo dodatno ugotovljeno sledeče:

3-8024039                                           napačna sum količina med merilnim delom in sum količin

3-10399                                                napačna cena za jalovo

Prosim za pregled in povratno informacijo.

ODGOVOR: Cena za jalovo en. je bila popravljena. 3-8024039 – posredujte nam prosim ustrezno prilogo A.

**Drugo sporočilo**

pošiljamo poziv za čimprejšnjo posredovanje testnih prilog A po planu ter naše stališče glede priprave obračunskih postavk v primeru poračuna omrežnine za vrsto obračuna M1-3, kar je bila tema prejšnjega koordinacijskega sestanka.

Zapisujemo po sklopih:

1. Poziv za čimprejšnjo posredovanje testnih prilog A, ki bi morale biti po časovnici dostavljene 15.3.2024:
2. Čimprej želimo prejeti testne priloge A za sledeče primere:

* M0-1: obrok in poračun za isto MM (2 različna XML)
* M0-1: letni poračun, kjer se je v vmesnem obdobju spremenila cena npr. omrežnine
* M0-1: sprememba vrste tarife sredi meseca (iz VT/MT na ET ali obratno), v istem XML so šifre zaračunljivega elementa tako v sumarnih količinah kot tudi v obračunskem delu enake  4, 5 in 6
* M0-1: Menjava števca sredi meseca
* M1-1: Menjava števca sredi meseca
* M1-1: sprememba vrste tarife sredi meseca (iz VT/MT na ET ali obratno), v istem XML so šifre zaračunljivega elementa v sumarnih količinah enake  4, 5 in 6
* M1-3: obrok po verziji 2.7. in poračun čez obdobje pred 1.7.2024 (ko je še verzija 2.6. aktualna)

1. Za samooskrbo po ZSROVE želimo sledeče testne primere priloge A:

* Menjava števca sredi meseca
* Primer več  proizvodnih naprav v skupnostni samooskrbi
* V uredbi o samooskrbi piše v 10.členu:

*"(7) Če na prevzemno-predajnem mestu, vključenem v samooskrbo, distribucijski operater ne izvaja daljinskega zajema podatkov s števca, odjemalec v obdobju treh delovnih dni pred ali po preteku koledarskega meseca distribucijskemu operaterju sporoči števčno stanje oddaje in prevzema iz distribucijskega sistema, ki jih odčita z merilne naprave in ni starejše od treh dni, skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili. Ne glede na datum odčitavanja števčnega stanja, ki ga je opravil odjemalec, se prejeta števčna stanja datirajo na konec koledarskega meseca.* ***Če odjemalec distribucijskemu operaterju ne sporoči števčnega stanja iz prvega stavka tega odstavka, distribucijski operater pripravi obračunske podatke za koledarski mesec na podlagi podatkov prejšnjega meseca ali odčita števec.****"*

1. Vprašanje: Ali to pomeni, da bomo lahko prejemali tudi podatke za samooskrbo kot obroke? Katera Šifra Uvrstitev Obračuna bo?

Kako bo zgledal potem poračun obroka? Prosimo za primere prilog A tako za obrok, kot za poračun.

ODGOVOR:

1. Trenutno smo v fazi dopolnjevanja algoritmov nadomeščanja in izvajamo interno testiranje. Ko zaključimo z internim testiranjem, bodo priloge A predane dobaviteljem. Testni scenariji, ki so bili planirani za 15.3.2024 bodo na voljo do 29.03.2024.
2. Še ni prišlo na vrsto po planu
3. Vprašanje bo obravnavala GIZ PS OBRAČUN na naslednjem sestanku (16.4.2024), še iščemo ustrezno rešitev. Sam obrok ni več zgolj obrok, saj bo moral vsebovati tudi podatke o doseženi moči, kar spremeni rokovnik priprave obrokov.

V primeru, da ima samooskrba daljinsko odbiranje in 15 min meritve, bo obračunana po M1-3. Ja M1-3 ima tudi obroke, ki bodo potem na obračunu tudi poračunani.

Rešitev tega problema bo na način, da bodo na poračunu vedno poračunani že izstavljeni obroki v celoti, torej tudi dogovorjene moči in dejansko obračunane presežne moči, medtem ko bodo informativne presežne moči na poračunu zgolj prikazane za celotno obdobje.

1. Stališče glede priprave obračunskih postavk za poračun omrežnine:
2. Samooskrba po EZ-1 (M1-3): potrebno je ohraniti enotno pripravo obračunskih postavk v prilogi A za poračun ne glede na vrsto obračuna – vse postavke morajo biti poračunane, ne sme se izpustiti dogovorjeno moč, ne glede na to, da so bile v obrokih obračunane »dejanske« moči, mora poračun tudi te odšteti.

ODGOVOR: Vprašanje bo obravnavala GIZ PS OBRAČUN na naslednjem sestanku (16.4.2024), še iščemo ustrezno rešitev.

Odločitev je, da bo poračun pri M1-3 poračunaval vse postavke.

1. Vprašanje:
2. Ali lahko za vse šifre uvrstitve obračuna vedno uporabljamo sumarne količine za preračun energijskih postavk? Bodo vedno pravilne? Prosimo za potrditev.

ODGOVOR: Ta nova sekcija (sumarne količine) je dodana, da imate čim manj težav ker boste še nekaj časa (lahko) izvajali obračun energije po VT/MT (oz. ET) , omrežnina pa bo blokih 1-5 in medsebojna preslikava ni najbolj enostavna.

Obdobje OD/DO velja kot ga definira celotna priloga A. Obdobje je pri M1 vedno največ en koledarski mesec – razen pri M1-3.

Če gre obračun po M0, boste dobili postavke omrežnine za VT/MT (oz. ET) tako kot jih dobite danes = datumsko razlomljene v primeru spremembe cene – to bi morala biti osnova za vaš obračun energije, ki lahko deluje enako kot danes.

Podatki o sumarnih količinah ne bodo časovno razlomljeni in bodo v tem scenariju (M0) pravzaprav brezpredmetni.

Podobno velja za primer M1-3, le da so postavke vedno ET.

Pri obrokih sumarnih količin ni.

RAZPRAVA NA SESTANKU:

Urša Černivec: Potrebovali bi tudi Sumarne količine tudi pri obrokih, kot je bilo že dogovorjeno.

Borut Černivc: Razlik bo nastala ko bodo obroki ET sumarne količine obračun pa VT MT.

Nedim Husakovič: Kaj bomo dobili v Sumarnih količinah?

**Borut Černivc: Na prilogah A bodo obroki v ET v obračunu in v sumarnih količinah.**

**Pri poračunu pa bodo števčni podatki VT MT. V obračunu bodo ET količine. V sumarnih količinah pa damo ET. Sumarne količine sledijo vrsti obračuna (vrsta) in podatkom v obračunu.**

1. Odgovora na vprašanje z dne 12.2.2024 še nismo prejeli:

Opomba EDP: bilo odgovorjeno 13.2.2024. Odgovor podajamo ponovno.

*»Pozdravljeni,*

*prosim za odgovore na vprašanji vezani na razliko med nevzpostavljenim daljinskim odčitavanjem in 15minutnimi meritvami, ki jih števec omogoča.*

1. *Stranka ima15-minutne meritve, nima pa vzpostavljenega daljinskega odčitavanja. Ker ne sporoča števčnega stanja, plačuje porabo po akontaciji. Ali bo imela omrežnino obračunano po časovnih blokih ali po akontaciji ET oz. VT/MT?*

ODGOVOR: M0-1 - obračun po 17. členu brez 15 min meritev (obrač. moč je določena kot procent priključne moči, energija se obračunava kot VT, MT oz. ET

1. *Kako se bodo beležile presežene moči, če ima stranka števec, ki omogoča 15 minutne meritve, nima pa vzpostavljenega daljinskega odčitavanja? Torej stranka plačuje električno energijo po akontaciji. Ker ima števec, ki omogoča 15-minutne meritve, ima določeno dogovorjeno obračunsko moč in se ji bodo morebitni presežki moči beležili/v prihodnosti tudi obračunali.*

ODGOVOR: Ni presežne moči, ker je obračun po M0-1.

*Hvala že vnaprej za pomoč.*

*Predlagam, da se taka vprašanja dodajo v dokument, ki je na razpolago vsem odjemalcem, saj se vedno več strank obrača na nas s tovrstnimi pomisleki.«*

ODGOVOR: Uporabite te odgovore na vprašanja.

**Tretje sporočilo za ELCE**

v zvezi s testnimi prilogami A, ki smo jih prejeli v sklopu prvega testiranja, je bilo dodatno ugotovljeno sledeče:

2-116724, 2-104390, 2-111898   obrnjen cenik za Borzen in PEU.

Šifra zaračunljivega elementa in pripadajoča cena po šifrantu:  
21 -> 0,00013 (prispevek za delovanje operaterja trga)  
12 -> 0,0008 (prispevek za energetsko učinkovitost)

Za zgornja MM pa je cena za 12-> 0,00013 in 21 -> 0,0008 (ravno obratno).

Prosim za pregled in povratno informacijo.

ODGOVOR: Urejeno.

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Najprej, da se zahvalim za vse odgovore, ki jih dobivamo od vas. Vidimo, da se maksimalno trudite izpeljati projekt. Morate pa vedeti, da tudi mi imamo velike težave, ker nimamo primerov  in ne moremo zapisati zahteve za spremembe v informacijskem sistemu. Sedaj k vprašanju, ki ga imam.

*ODGOVOR: Hvala Nedim, razumemo vaš položaj, ker smo tudi pri delu operaterja v enakem ali še bolj zahtevnem položaju, se pa skupaj trudimo za najvišji možen nivo uvedbe novega obračuna omrežnine.*

*Hvala za vaš prispevek.*

V katerih primerih bomo dobili količine oddane energije v sumarnih količinih?

*ODGOVOR: PS.3A in PS 3B*

Je to za vse vrst samooskrb (EZ-1 in ostale)?

*ODGOVOR:*

|  |  |
| --- | --- |
| PS.3A | Individualna samooskrba po EZ-1 |
| PS.3A | Individualna samooskrba po ZSROVE |
| PS.3B | Skupinska samooskrba po EZ-1 |
| PS.3B | Skupinska samooskrba po ZSROVE |

Ali obstajajo kakšni primeri, ko ne bomo dobili količin oddane energije?

*ODGOVOR: Vse ostalo, kar ni PS.3A ali PS.3B, t.j. PS.1B, PS.1C in PS.2.*

Kaj če bo oddana energija 0 kWh (bomo dobili postavko z količino 0)?


*ODGOVOR: DA.*

**Dobavitelj: Energetika Ljubljana**

**Pošiljatelj: Maja Plohl Cedilnik**

za potrebe testiranja smo si sami pripravili vzorčne priloge A, nas pa zanima sledeče:

ko bo vgrajenih več sončnih elektrarn znotraj skupnosti (npr. 10), ali to pomeni, da bo v prilogi A 10x zapisano obvestilo o proizvodnji posamezne naprave (Obvestilo  ZaporednaStevilka  bo tukaj 10 zaporednih obvestil?) ali bo SODO sumiral podatke vseh proizvodnih naprav v eno obvestilo (samo ena zaporedna št. obvestila)?




*ODGOVOR: Zaenkrat ne bo sumiranja v eno obvestilo.*

**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS SESTANKU Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 12.03.2023**

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Opazili smo, da v sumarnih količinah v prilogiA ni datumov



Kaj to pomeni? Da bomo dobili vedno za vsako šifro zaračunljivega elementa samo eno vrstico? Dejansko so datumi sumarnih količin enaki datum OD/DO iz glave prilogeA. Kaj pa če bi prišlo do spremembe cene omrežnine VT/MT/ET (primer M0-1) znotraj enega obračunskega obdobja. Bodo sumarne količine sumirane po vrsticah 4,5,6?

Še enkrat vas prosim, če nam lahko čimprej pošljete storno obračuna po prehodu na obračun po blokih (primer storno 06/2024) in ponovni obračun 06/2024, ki bo izdelan verziji prilogeA 2.7. Podatki so lahko izmišljeni samo rabimo strukturo prilogeA.

Lp Nedim

*ODGOVOR 1:* Ta nova sekcija (sumarne količine) je dodana, da imate čim manj težav ker boste še nekaj časa (lahko) izvajali obračun energije po VT/MT (oz. ET) , omrežnina pa bo blokih 1-5 in medsebojna preslikava ni najbolj enostavna.

Obdobje OD/DO velja kot ga definira celotna priloga A. Obdobje je pri M1 vedno največ en koledarski mesec – razen pri M1-3.

Če gre obračun po M0, boste dobili postavke omrežnine za VT/MT (oz. ET) tako kot jih dobite danes = datumsko razlomljene v primeru spremembe cene – to bi morala biti osnova za vaš obračun energije, ki lahko deluje enako kot danes.

Podatki o sumarnih količinih ne bodo časovno razlomljeni in bodo v tem scenariju (M0) pravzaprav brezpredmetni.

Podobno velja za primer M1-3, le da so postavke vedno ET.

Izmišljen ročno izdelan primer nadomestne priloge A verz. 2.7 za predhodno storniran obračun po verz.2.6 vam lahko pripravimo, a ne moremo 100% jamčiti da bo morda končna implementacija imela kak podatek več (izmed neobveznih) – kar bo najenostavnejše za čim manj kompliciranja pri implementaciji, ki bo pa morala še malo počakati, ker danes preklapljamo fokus na implementacijo dogovorjenih  prednostnih nalog = prispevek za OVE+SPTE s pripadajočo spremembo internega cenika in na omejevanje priključne moči.

DODATNO VPRAŠANJE: Nedim:

Hvala za odgovor. Mogoče bi to potrebno izpostaviti na naslednjem sestanku sekcije, ker menim da drugi dobavitelji niso to zaznali. Sami smo imeli namen vedno uporabiti sumarne količine za obračun količin energije in ne več zapisovati količine VT/MT/ET iz obračunskih podatkov. Sedaj pa moramo delati razliko  in v primeru M0 vzeti količine iz obračunskih podatkov. V primeru M1 pa vzeti količine iz sumarnih količin.

Še dodatno vprašanje. V primeru M1-3 (samooskrba po EZ-1) lahko imamo v eni prilogiA vseh 5 blokov dogovorjene moči v primeru poračuna. Kako bo ta poračun zgledal glede, da je za celotno leto? To smo vas tudi prosili za primere prilogA.

Predvidevam, da bo takole (primer za dogovorjeno moč blok 2)

01.01.2025 – 28.02.2025 blok 2 (višja sezona)

01.03.2025 – 31.10.2025 blok 2 (nižja sezona)

01.11.2025 – 31.12.2025 blok 2 (višja sezona)

Lp Nedim

*ODGOVOR:*

Tole predvidevanje:

Predvidevam, da bo takole (primer za dogovorjeno moč blok 2)

01.01.2025 – 28.02.2025 blok 2 (višja sezona)

01.03.2025 – 31.10.2025 blok 2 (nižja sezona)

01.11.2025 – 31.12.2025 blok 2 (višja sezona)

je preveč optimistično.

Poračunavanje samooskrb EZ-1 po metodi M1-3  bo  glede na zahteve zanimiva vesoljska ladja z integriranim lunarnim modulom.

Na risalni deski imamo poleg originalne “klasične” še vedno tudi razne alternativne, enostavnejše variante, kjer bi se izognili poračunavanju moči - ker so bile te dejansko že “popolno” obračunane po dejanskih merilnih podatkih.

V takem primeru bi zgornje vprašanje postalo neaktualno.

Pri originalnem poračunavanju bo generiran samo 1 zapis = tako kot je tudi v vzorcih prilog A, ki jih je pred X meseci pripravila Valerija:

01.01.2025 – 31.12.2025 blok 2

Mehanizmi agregacij pri poračunavanju grupirajo istovrstne postavke (in z isto ceno) tako, da na izhodu obračuna (v prilogi A) generirajo datumsko obdobje z MIN (začetek postavke) in MAX (konec postavke).

Pojem sezone v jedru obračuna (po generiranju količin za bloke via POMP) ne obstaja, cenik za omrežnino ne pozna parametra sezone – cene po blokih niso odvisne od sezone.

V primeru časovnega bloka 2 gre za eno samo vrsto postavke (zaračunljiv element: dogovorjena moč za časovni blok 2) in eno samo ceno, zato bo rezultat en sam zapis.

Tudi v primeru časovnega bloka 1 bi tako generirali en sam zapis s povsem identičnim datumskim obdobjem:

01.01.2025 – 31.12.2025 blok 1

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**


prosim vas za informacijo, kdaj lahko pričakujemo testne Priloge A, ki bi jih morali po načrtu testiranja dobiti 15.2.2024? V posodobljenem načrtu testiranja ni zabeležen nov datum.

*ODGOVOR: Je v teku, nastal je manjši zastoj zaradi preliminarnega testiranja validacije in nadomeščanja podatkov.*

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husakovič**

Pri razvoju rešitve smo naleteli na neskladje. Pri M1-3 (samooskrba po EZ-1) lahko imamo akontacije in poračune. Lahko se nam pojavi postavka »Presežna obračunska moč za blok X«.



V trenutni shemi prilogeA 2.7.xsd se nam Fex (Faktor utežitve presežne moči) lahko pojavi le OBRAČUNSKIH PODATKIH in INFORMATIVNEM IZRAČUN PRESEŽNE MOČI. Trenutna shema nima predvidenega faktorja v segmentu ŽE ZARAČUNANO, kar bi morala imeti po našem mnenju. Prosim za pregled in odgovor.

*ODGOVOR:* Tole vprašanje bomo vsekakor pročili in obravnavali.

Problem je pa kompleksnejši kot se zdi na prvo oko.


Pri M1-3 bodo že obroki hibridni = že mesečne moči bodo dejanske moči po metodologiji časovnih blokov, samo kolčina energije ET bodo (ocenjene)  na osnovi povprečne dnevne porabe.

Temu sledi inicialna ideja, da se moč ne bo nič poračunavala, ampak samo energija ET (in pripadajoči prispevki).

Ob zgornji predpostavki v sekciji ŽE ZARAČUNANO ne potrebujemo faktorja FEX ker v tej sekciji ne bo nobenih moči.

**Dobavitelj: Energetika Ljubljana**

**Pošiljatelj: Maja Plohl Cedilnik**



*ODGOVOR: Zaenkrat še ni predmet izvedbe. Bomo sporočili, ko bo zadeva tako daleč.*

**ODGOVORI NA VPRAŠNJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS SESTANKU Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 21.12.2023**

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Saša Krašna Halilagič**

Bližamo se 1.1.2024, ko se zgodil prehod GOS odjemalcev v merjen odjem, pred nami pa je samo še december, zato bi vas prosil, če nam lahko pomagate in nam posredujete podatke, da se bomo lahko na to pripravili in to pravilno napovedovali.

Rabili bi naslednje informacije oziroma podatke:

* Katera naša GOS MM bodo šla med merjena MM?
* Trenutno stanje MM na posamezni DIS:
  + število vseh ne-merjenih GOS,
  + število vseh ne-merjenih MPO,
  + število vseh ostalih ne-merjenih MM,
  + število vseh merjenih GOS,
  + število vseh merjenih MPO,
  + število vseh ostalih merjenih MM,
  + število vseh samooskrb.
* «Skupne količina ne-merjenega odjema vseh dobaviteljev v kWh« na posamezni DIS (sumarno v kWh po mesecih):
  + za zadnjih 24 mesecev brez merjenih MM in brez samooskrb,
  + za zadnjih 24 mesecev za samooskrbe,
  + za zadnjih 24 mesecev za merjene GOS,
  + za zadnjih 24 mesecev za merjene MPO in
  + za zadnjih 24 mesecev za ostala merjena MM.
* Preostali odjem na posamezni DIS (15-min diagram):
  + za zadnjih 24 mesecev brez merjenih MM in brez samooskrb,
  + za zadnjih 24 mesecev brez samooskrb.

V prihodnjih realizacijah (po 1.1.2024) bi pri pošiljanju količnikov prosili, če je lahko «Skupne količina ne-merjenega odjema vseh dobaviteljev v kWh« ločena na:

* GOS,
* MPO in

ostala MM.

*ODGOVOR: Odgovori so v več zapisnikih koordinacij EDP, Informatika, Agencija in ELES z dobavitelji za uveljavitev novega obračuna omrežnine.*

**Dobavitelj: Suncontract**

**Pošiljatelj: Andrej Simončič**

Iz podjetja SunContract smo zbrali na enem mestu nekaj vprašanj, ki jih imamo v zadnjem času nerazrešene glede obračuna novega OM akta. Nekaj pa je tudi bolj »starih« zadev, ki so nekoč že bile odprte tematike.

Načeloma smo prebrali vsa vprašanja in odgovore, ki nam jih vestno pošiljate po sestankih z dobavitelji in upamo, da se kje ne ponavljamo, da je že bilo odgovorjeno. Sicer bi vas prosil, da nas prijazno samo usmerite na že odgovorjeno vprašanje.

SO po ZSROVE

* Kaj bi izpostavili kot (glavne) razlike med ind. samooskrbo ZSROVE in trenutno PS.2 shemo?

*ODGOVOR: S svetovanjem in analizami izven področja dela operaterja omrežja vam žel ne moremo pomagati, saj presegajo naloge operaterja.*

Kje je za odjemalca boljše izvedba SO po ZSROVE glede na PS.2 shemo. Npr. da gre za poslvocnega odjemalca, ki bi sicer lahko delal po PS.2 shemi. Je to zgolj razlika v oproščenem prispevku (če se ne motim), ali še kaj, na kar nismo pomislili?

*ODGOVOR: S svetovanjem in analizami izven področja dela operaterja omrežja vam žel ne moremo pomagati, saj presegajo naloge operaterja.*

* + Kaj je po novem sploh funkcija skup. SE po ZSROVE? Je to »virtualna elektrarna/-e« za odjemalce v isti skupnosti, ki je lahko na celem območju Slovenije in izkoriščajo prednosti skupnosti?

*ODGOVOR: S svetovanjem in analizami izven področja dela operaterja omrežja vam žel ne moremo pomagati, saj presegajo naloge operaterja.*

* Dobavitelji dobimo verjetno v sumarnih količinah količino odjema in že pripadajočo količino proizvodnje?

*ODGOVOR: V razdelku »Sumarne kolicine energije« boste dobili za vsako merilno mesto odjema, ki je član skupnosti količino prevzete energije iz omrežja za obračunsko obdobje in pripadajočo količino oddane energije iz proizvodnih naprav skupnosti glede na delež, ki ga ima merilno mesto odjema v skupnosti.*

* Kako pogosto se bodo lahko spreminjali delitveni ključi za skup. SO po ZSROVE? Trenutno po EZ-1 ni ugodno za odjemalca več kot 1x na leto (ob prehodu leta), ker se mu sicer naredi letni obračun (SO), če se ne motim.

*ODGOVOR: ključ delitev v samooskrbni skupnosti po ZSROVE lahko spreminjate najkasneje do 8. v mesecu za naslednji koledarski mesec.*

* Kako naj dobavitelji vemo še predno MM pride v bilančno pripadnost za kateri obračun gre: EZ-1 ali ZSROVE – informacije je pomembna, katero pogodbo dati stranki v podpis.
  + Ali se ta informacija vrača, če oddamo zahtevo za podatke o MM ali MT predno je MM v naši BS? Uporabno izključno samo za menjavo dobavitelja. Težava je, da ne vemo informacije, če/ko oddajamo zahtevo za *Priklop*, torej še ni na voljo informacija kjerkoli preko EVT.

*ODGOVOR: Pred priključitvijo je informacija na soglasju za priključitev, v podatkih MM oz. MT ni podatka o obračunski vezalni shemi.*

* + Če je informacija na voljo šele ob prihodu v BS je to že prepozno, saj lahko imamo s stranko podpisano pogodbo za letno netiranje, obračun pa ima po ZSROVE in lahko izpodbija dejstvo, da želi po pogodbi opredeljen letni obračun in ne mesečni. Ali smo kaj spregledali?

*ODGOVOR: Kot pomoč si lahko pomagate s priključno močjo na merilnih mestih odjema, če je priključna moč >43 kW nikakor ne gre za samooskrbo po EZ – 1, razen če stranka skupaj s samooskrbo ureje tudi zmanjšanje priključne moči in spremembo odjemne skupine.*

* Obračun SO po EZ-1 je bil vedno po ET, medtem ko je ZSROVE lahko po VT/MT ali ET – kaj ima to lahko za posledico? Samo če je LP pod 90% in je posledično obračun po M1.2, se obračuna po »starih« tarifah?

*ODGOVOR: Vaša trditev bo držala po uvedbi novega obračuna omrežnine.*

* Sumarne meritve za samooskrbe (EZ-1 ali ZSROVE) bodo vedno ET odjem in ET oddaja, ne glede na VT/MT meritve/obračun?

*ODGOVOR: Sumarne količine energije bodo po ET v primeru, da je enotarifni obračun oz. po VT/MT če je dvotarifni obračun.*

SzP

* Zahteva in vpogled v SzP-je za vsako menjavo dob. za samooskrbe je zamudno delo in jih velikokrat ne moremo dobiti od odjemalcev. V kakšne namene je mišljena uporaba informacijo o št. SzP, ki se jo vrača na MM – če bi dobavitelji imeli »vpogled« v SzP (base 64 na endpoint) s številko, ki jo poznamo, ko smo dobavitelji, bi bilo to dobrodošlo.

*ODGOVOR: Menimo, da je za dobaviteljevo tekoče delo dovolj vpogled v Evidenco MM in MT. Za kompleksne odločitve pa je nujno, da si dobavitelj od stranke pridobi SZP.*

Podatki o MM in MT

* Kako je z obljubljenim vračanjem meritev za 3 leta v MQ, ko MT menja dobavitelja? To je bilo obljubljeno na zaključnem sestanku uvedbe MT v Mariboru na SODO.
  + Takrat je bilo rečeno tudi, da se bo pri zahtevah na MT vračalo zraven še tudi informacije o MM – kako je s tem?

*ODGOVOR: Zaradi zahtev predpisov je potrebno stalno spreminjanje prioritet. Do uvedbe in stabilizacije procesov in izmenjave podatkov novega obračuna omrežnine so prioritete že določene. Po tem pa jih bomo skupaj določili, pod pogojem, da vmes zahteve predpisov ne določijo nujnih nalog.*

Naročilo meritev D-1/M-1

Še enkrat bi izpostavili tematiko Saše iz Gen-i iz zadnjega sestanka z dobavitelji.

* Z letom 2024 bodo vsa MM, ki imajo sposobnost 15-minutnih meritev v merjenem diagramu. Zakaj ne bi »po defaultu« prejemali dobavitelji vseh meritev avtomatsko? Ne vidimo razloga, da dobavitelj tega ne bi prejemal avtomatsko. Lahko (in verjetno mora) ostane razporejeno po prioritetah glede (priključne moči?), vendar je to boljše kot trenutno. Odjava in naročilo bi dobavitelj uporabljal za spremembe prioritet za želena MM.
* Prejemanje za VPO in proizvodne MT izhaja iz preteklega sistema več let za 2 leti nazaj, ko so to bili edini dveh skupini MM, ki so bile v merjenem diagramu. Za takrat je bila logika OK, sedaj je treba tudi tukaj narediti korak naprej, če želimo skupno dobro z uvrstitvijo vseh »sposobnih« MM v merjeni diagram.

*ODGOVOR:*

Obračunski podatki proizvajalcev

* Kot drugi dobavitelji pozivamo, da se hkrati z delom na novem aktu omrežnine odpravi tudi precejšnjo zaostalost sistema, kar zadeva obračun proizvajalcev – še vedno poteka precej ne-redno preko izmenjave tabel v Excelih – z nekaterimi distribucijami boljše, z drugimi slabše.
* Proizvajalce je treba spraviti na izmenjavo obračunskih podatkov podobno kot je prilogaA (govora o prilogaB) in da so med količinami na CEEPS-u na MTP vidne pretekle količine za zadnjih 12 mesecev (aka. »Fakturirana« realizacija)

*ODGOVOR: Zaradi zahtev predpisov je potrebno stalno spreminjanje prioritet. Do uvedbe in stabilizacije procesov in izmenjave podatkov novega obračuna omrežnine so prioritete že določene. Po tem pa jih bomo skupaj določili, pod pogojem, da vmes zahteve predpisov ne določijo nujnih nalog.*

Struktura merilnih mest v priključnih shemah

* Že ob uveljavitvi MT smo iz naše strani (in tudi drugi dobavitelji) pozivali SODO, da potrebujemo preko EVT informacijo, katera so podrejena merilna mesta znotraj PS.2 shem, ker dobavitelji na enostaven način ne moremo priti do te informacije, ki so ključne pri izboljšanju natančnosti obratovalnih napovedi bilančne skupine, zaradi vse večjega deleža proizvodnih naprav v PS.2 shemah. Takrat je bil odgovor: bomo preučili in vas obvestili. Kako je s tem sedaj?
* Takrat je bila podana informacija, da SODO razpolaga s to strukturo v svojem sistemu, ni pa odprta navzven.

*ODGOVOR: Na koordinaciji 21.12.2023 je bila razprava na predlog, da bi se podatek o obračunski vezalni shemi vključil v Evidenco MT. O tem se odloči na projektni skupini.*

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri reševanju težav pri vzdrževanju podatkov merilnih mest in merilnih točk.

Trenutno imamo postavljen proces tako, da se podatki o MM/MT posodobijo, ko dobimo obvestilo o spremembi preko storitve CEEPS. Ugotovili smo, da prej omenjena storitev ni najbolj temeljita pri temu kdaj se kakšna sprememba zgodi, kar lahko pokažemo s primerom merilne točke 383111580112172196, ki nima zabeležene niti ene spremembe, na njej pa so se z dne 18.1.2023 (ob izvedbi priklopa  - prehod na samooskrb) spremenili določeni podatki na MT (konkretno tarifa za obračun iz VT na ET).

Naše prepričanje je že od uvedbe merilne točke bilo, da sistem CEEPS sporoča vsakršno spremembo. Dejansko stanje pa je drugačno in za nas zelo problematično, saj imamo zaradi pomanjkljive informacije stanje podatkov neaktualno.

Menimo, da bi moral sistem CEEPS dosledno delovati na način, da dobavitelj dobi obvestilo o spremembi na MM/MT, zato vas prosimo za pregled nastale situacije in na podlagi ugotovljenega dopolnitev trenutnega delovanja sistema CEEPS.

Če dopolnitev delovanja ni mogoča, bi prosili, da nam na nekakšen način uredite seznam podatkov vseh mest in točk preko katerega bi lahko v intervalih osveževali lokalno bazo.

V kolikor ne ena ne druga predlagana rešitev ni izvedljiva, nam ne preostane drugega kot da naredimo postopek, ki bo preko CEEPS preverjal vsako entiteto posebej. To ob taki ogromni količini podatkov pomeni, da bi kar konkretno obremenili tako naše sisteme kot vaše, zato prosim za odziv na to kako bi rešili ta tehničen problem.

Naveden primer smo preverjali tudi že z Informatiko, ki nas je na koncu usmerila na vas.

*ODGOVOR:*

Vsebina vprašanja je bila že ločeno poslana na EDP članom DSU in Maji Košir.

OPOMBA ELES TOPOLOVEC: Predlog izvedbe data alignmenta je bil že več krat izpostavljen in obravnavan. V pomoč so lahko dokumenti iz ebIX:

<https://mwgstorage1.blob.core.windows.net/public/Ebix/ebIX%20BRS%20for%20Alignment%20of%20AP%20characteristics%20-%20v4r3B%2020230815.pdf>

<https://mwgstorage1.blob.core.windows.net/public/Ebix/ebIX%20BRS%20for%20Alignment%20of%20characteristics%20of%20a%20Customer%20at%20an%20AP%20-%20v2r1B%2020230815.pdf>

https://mwgstorage1.blob.core.windows.net/public/Ebix/ebIX%20BRS%20for%20Alignment%20of%20metering%20configuration%20characteristics%20for%20a%20MP%20-%20v2r1C%2020230815.pdf

*Zaradi zahtev predpisov je potrebno stalno spreminjanje prioritet. Do uvedbe in stabilizacije procesov in izmenjave podatkov novega obračuna omrežnine so prioritete že določene. Po tem pa jih bomo skupaj določili, pod pogojem, da vmes zahteve predpisov ne določijo nujnih nalog.*

**ODGOVORI NA VPRAŠANJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS SESTANKU Z DOBAVITELJI ZA UVEDBO NOVEGA OBRAČUNA OMREŽNINE DNE 28.10.2023**

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Luka Rus**

Tema: Individualna samooskrba nad 43 kW priključen moči in priloga A

Zanima nas, ali gre za kakšne razlike v prilogi A in obračunskih podatkih, če govorimo o individualni samooskrbi ter individualni samooskrbi s priključno močjo naprave nad 43 kW po zakonu ZSROVE. Če so priloge A za individualno samooskrbo s priključno močjo nad 43 kW drugačne, vas prosimo za primer oz. razlago kako se podatki razlikujejo?

Informacije potrebujemo, saj takih primerov do sedaj še nismo imeli, stranke pa se zanimajo za tovrstne priključitve.

*ODGOVOR:*



**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Goran Starčevič**

**Tema: Zahtevki za priklop MM za odjem in proizvodnjo in fakturirana realizacija za proizvodnjo**

1. Zahtevki za priklop MM za odjem in proizvodnjo:
   * V praksi je je trenutno stanje, da ni mogoče oddati dva zahtevka za priklop hkrati, posebej za odjem in posebej za proizvodnjo
   * V primerih, ko sta ta dva priklopa časovno ločena ni težav, prvo se uredi priklop za eno pogodbo in potem se lahko uredi priklop za drugo pogodbo
   * V primerih, ko ta dva priklopa časovno sovpadata, je dogovorjena rešitev, da če naknadno dobimo drugo pogodbo, ko prva še ni priklopljena,  
     zahtevamo zavrnitev zahtevka za prvi priklop in oddamo nov zahtevek za priklop odjema in proizvodnje (obe pogodbi sta priloženi)
   * Prosim za potrditev, da je to tudi pravilna rešitev

*ODGOVOR: da to je pravilna rešitev.*

1. in fakturirana realizacija za proizvodnjo:
   * Ugotavljamo, da zahtevek na MT za proizvodnjo (MTP) vrača fakturirano realizacijo za odjem (OMTO)
   * Prosimo za popravek, na način, da se na MTP ali ne vrne FR, ali se vrne napaka, ali kaj podobnega
   * Seveda, bi si želeli, da se tudi za MTP pridobijo podatki o proizvedeni EE, ki sicer ni fakturirana realizacija količine, za katero se obračuna omrežnina
     + Ali lahko na kakšen drug način pridobimo mesečno proizvodnjo na CEEPS oziroma EVT storitvah?
     + Ali se lahko uporabijo meritve na MTP in na kakšen način pridemo do proizvedene količine?

*ODGOVOR: prve dve točki sta rešeni. Kar se tiče posredovanja podatkov o oddanih količinah preko EVT oz. CEEPS pa trenutno ni podprto. Zavedamo se problema, vendar zaradi množice zakonodajnih zahtev, tega ni bilo mogoče implementirati, ker ni resursov.*

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Nedim Husaković**

**Tema: Samooskrba, obračun in priloga A**

Na zadnjem sestanku za dobavitelje smo prišli do zaključka, da bomo po prehodu na verzijo 2.7 prilogeA vedno dobivali samo to verzijo. Ostane nam še vedno odprto vprašanje glede poračuna samooskrbe, če gremo med letom na novo verzijo prilogeA. Najlažje bom pojasnil na spodnjem primeru težavo. Če smo prav razumeli bomo na koncu leta dobili dva poračuna. Enega za obdobje verzije 2.6 prilogeA in drugega za verzije 2.7 prilogeA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip prilogeA | Datum od | Datum do | Verzija PA |
| Poračun | 1.3.2024 | 31.12.2024 | 2.7 |
| Poračun | 1.1.2024 | 28.2.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.11.2024 | 30.11.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.10.2024 | 31.10.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.9.2024 | 30.9.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.8.2024 | 31.8.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.7.2024 | 31.7.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.6.2024 | 30.6.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.5.2024 | 31.5.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.4.2024 | 30.4.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.3.2024 | 31.3.2024 | 2.7 |
| Akontacija | 1.2.2024 | 28.2.2024 | 2.6 |
| Akontacija | 1.1.2024 | 31.1.2024 | 2.6 |

Prosimo, če lahko preverite možnost enega poračuna za obe verziji. V zgornjem primeru imamo težavo obračunati, ker poračun, ki zajema obroke v2.6 (01.01.2024 – 28.02.2024) ima manjši »Datum do« od vseh obstoječih obrokov. Tega ni možno obračunati v ERP sistemu Petrola in E3ja. Verjetno je tudi pri drugih dobaviteljih enak problem samo tega problema še niso zaznali.

*ODGOVOR: Za uporabnike omrežja ni mogoče na drugačen način izvesti nevtralnega prehoda, saj bi poračun po stanju na dan 1.3. povzročil za vse velika doplačila, poleg tega pa uredba o samooskrbi ne dovoljuje poračuna zaradi spremembe omrežninskega akta. Ta problem boste morali rešiti v svojih sistemih.*

Obračun omrežnine po časovnih blokih želimo prilagoditi po podatku »Šifra uvrstitve obračuna«, zato smo zapisali možne postavke obračuna v določeni šifri uvrstitve obračuna. Prosili bi vas, da pogledate dokument in potrdite naše razmišljanje. Na podlagi zgodnjega dokumenta smo prišli do določenih vprašanj na katera ne znamo odgovoriti v tem trenutku. Prosim, da nam odgovorite na vprašanja

1. Če bo popravek za nazaj (pred prehodom na obračun po blokih 01.03.2023) ali bomo imeli napolnjen podatek ŠifraUvrstitveObračuna? Bo to polje vedno napolnjeno?

*ODGOVOR: Ne, prav tako ne bodo napolnjeni nekateri na novo definirani elementi, zato vam v prilogi posredujemo novo .xsd shemo, kjer smo na spodnjih še obveznih elementih spremenili obveznost elementa v opcijski:*

* *Meritve15min*
* *SifraUvrstitveObracuna*
* *MerilnoMesto:*

*- SNizvod*

*- SifraUporabniskeSkupine*

1. Se lahko pojavijo akontacije pri ŠifriuvrstiveObračun M0-2? Ali so to vedno redni računi?

*ODGOVOR: Da, poleg akontacij, poračun, redni račun. Kaj mislite s tem ali so to vedno redni računi?*

1. Se lahko pojavi postavka Jalova energija v M1-1, M1-2,  M1-4, M1-5?

*ODGOVOR: Da.*

1. Če prav razumemo »Prilagojena postavka za EE za značilen primer« se pojavi lahko samo pri samooskrbi ZRSOVE ali tudi po EZ-1? To pomeni v M1-1, M1-2, M1-4, M1-5?

*ODGOVOR: samo pri skupnostni samooskrbi po ZSROVE. Samo v M1-1 in M1-4.*

1. V eni prilogiA bomo vedno imeli podatke za blok 2,3,4. Blok 1 in 5 pa sta odvisna od sezone?

*ODGOVOR: Če je obračun po časovnih blokih potem DA.*

1. Ali lahko dobimo Omrežnina KT pri M1-2?

*ODGOVOR: Omrežnine KT ni več.*

1. Presežna obr. moč za blok X se ne more pojaviti v prilogiA tipa OB (akontacije)?

*ODGOVOR: Da.*

1. M1-3 šifra uvrstitve obračuna je lahko vedno samo vedno na enotarifnem načinu obračuna?

*ODGOVOR: da.*

1. Kdaj se odjemalec prestavi iz M1-4 v M1-1 ali iz M1-5 v M1-2?

*ODGOVOR: Čas trajanja statusa novega uporabnika določa akt. In sicer merilno mesto s priključno močjo večjo od 43 kW 12 mesecev, merilno mesto do vključno 43 kW, ki je priključeno do konca oktobra – do konca tekočega leta in naslednje koledarsko leto, merilno mesto priključeno do novembra – do konca tekočega leta in naslednji dve koledarski leti.*

**ANDREJA ulbin 23.10**

**Dobavitelj: E+**

**Pošiljatelj: Andreja Ulbin**

**Tema: Samooskrba, obračun in priloga A**

1. Za katere od teh Šifer uvrstitve obračuna lahko dobimo obroke in poračun?

M0-1 --> ker je to po starem obračun

M1-3 --> Obračun samooskrbe po EZ-1, moč po dogovorjeni moči

|  |  |
| --- | --- |
| **Šifra** | **Opis** |
| M0-1 | Obračun po 17.členu brez 15 min meritev |
| M0-2 | Obračun za začasno uporabo sistema |
| M1-1 | Obračun po časovnih blokih |
| M1-2 | Obračun po VT/MT/ET, LP pod 90% |
| M1-3 | Obračun samooskrbe po EZ-1, moč po dogovorjeni moči |
| M1-4 | Obračun za nove uporabnike po časovnih blokih |
| M1-5 | Obračun za nove uporabnike po VT/MT/ET,  LP pod 90 % |

*ODGOVOR:M0-1, M0-2, M1-3.*

Kdaj MM gre iz npr M1-4 v M1-1?

*ODGOVOR: Čas trajanja statusa novega uporabnika določa akt.*

 2. Kakšna je izjema pri obračunu ? Zakaj je to ločena Šifra uvrstitve obračuna?

|  |  |
| --- | --- |
| M0-2 | Obračun za začasno uporabo sistema |
| M1-4 | Obračun za nove uporabnike po časovnih blokih |
| M1-5 | Obračun za nove uporabnike po VT/MT/ET,  LP pod 90 % |

*ODGOVOR: akt (28. člen) določa drugačna pravila za obračun za začasno uporabo sistema*

3. Če nekod ima obračun po blokih, a on vedno ima 4 bloka za moč in 4 za energijo?

*ODGOVOR: Da za en koledarski mesec.*

 4. Primeri ko imamo danes imamo meritve VT/MT, a obračun ET. Kaj bo v sumarnih meritvah, podatek VT/MT ali ET? Kakšna bo vrsta tarife v PA?

Primer MM 040160018

Primer samooskrbe meritve VT/MT - rabimo primer.

*ODGOVOR: tu ne gre za sumarne meritve ampak za sumarne količine, ki so namenjene dobaviteljem za obračun energije. Meritve bodo v tem primeru VT/MT, podatek o količinah za obračun dobavitelja pa ET.*

V primeru samooskrbe za obračun dobave iz sumarnih meritev dobavitelj mora sam računati količino za obračun, ali vzeti obračunano količino?

*ODGOVOR: sumarne količine bodo pripravljene tako, da boste lahko te količine samo vzeli, bodo že izračunane. Prav tako bodo v tem razdelku pripadajoče oddane količine v omrežje.*

V primeru samooskrbe po ZSRVOE dobavitelj iz sumarnih meritev za obračun dobave mora upoštevati samo vrstice prevzete energije. Oddana energija je proizvodnja.

*ODGOVOR: v sumarnih količinah bo prevzeta energija iz omrežja in pripadajoča oddana količina.*

 5. Poračun samooskrbe po EZ-1

01/2024 in 02/2024 - OB po starem - mesečno

03/2024 - 12/2024 - OB po novem - mesečno

Januar 2025 bomo dobili dve PA:

PA 1 - SO od 1.1.2024 - 28.2.2024 po stare, poračunani bodo obroki 01/2024 in 02/2024

PA 2 - SO od 1.3.2024 - 31.12.2024 po novem, poračunani bodo obroki 02/2024 - 12/2024

*ODGOVOR: da. PA 2 – poračunani bodo obroki 03/2024 – 12/2024*

6. Postavke : Prilagojena postavka za EE za značilen primer 1 za časovni blok 1" se lahko pojave v katerih PA? Samooskrbe po ZSROVE? Ali tudi po EZ-1?

*ODGOVOR: samo skupnostne samooskrbe po ZSROVE.*

 7.Obračun jalove energije ostane po starem?

*ODGOVOR: da.*

 8. Za PA pred 1.3.2023 (obračunsko obdobje) bomo imeli podatke npr "Šifra uvrstitve obračuna", "Sumarne meritve" , itd? Ali bodo pred 1.3.2023 samo podatki kateri so danes na PA?

*ODGOVOR: da.*

9.Kako dobiti testne primere? Damo seznam primerov katere rabimo?

*ODGOVOR:*

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

**Tema: z Obveščanje dobavitelja o spremembah na MM in MT**

na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri reševanju težav pri vzdrževanju podatkov merilnih mest in merilnih točk.

Trenutno imamo postavljen proces tako, da se podatki o MM/MT posodobijo, ko dobimo obvestilo o spremembi preko storitve CEEPS. Ugotovili smo, da prej omenjena storitev ni najbolj temeljita pri temu kdaj se kakšna sprememba zgodi, kar lahko pokažemo s primerom merilne točke 383111580112172196, ki nima zabeležene niti ene spremembe, na njej pa so se z dne 18.1.2023 (ob izvedbi priklopa  - prehod na samooskrb) spremenili določeni podatki na MT (konkretno tarifa za obračun iz VT na ET).

Naše prepričanje je že od uvedbe merilne točke bilo, da sistem CEEPS sporoča vsakršno spremembo. Dejansko stanje pa je drugačno in za nas zelo problematično, saj imamo zaradi pomanjkljive informacije stanje podatkov neaktualno.

Menimo, da bi moral sistem CEEPS dosledno delovati na način, da dobavitelj dobi obvestilo o spremembi na MM/MT, zato vas prosimo za pregled nastale situacije in na podlagi ugotovljenega dopolnitev trenutnega delovanja sistema CEEPS.

Če dopolnitev delovanja ni mogoča, bi prosili, da nam na nekakšen način uredite seznam podatkov vseh mest in točk preko katerega bi lahko v intervalih osveževali lokalno bazo.

V kolikor ne ena ne druga predlagana rešitev ni izvedljiva, nam ne preostane drugega kot da naredimo postopek, ki bo preko CEEPS preverjal vsako entiteto posebej. To ob taki ogromni količini podatkov pomeni, da bi kar konkretno obremenili tako naše sisteme kot vaše, zato prosim za odziv na to kako bi rešili ta tehničen problem.

Naveden primer smo preverjali tudi že z Informatiko, ki nas je na koncu usmerila na vas.

*ODGOVOR: BOMO PREVERILI*

odjemalci lahko že danes vstopajo v sistem po ZRSOVE. Ravno zaradi tega in dejstva, da bo po 1.1.2024 število naraslo, imamo določene izzive s trenutnim načinom posredovanja obračunskih podatkov preko Priloge A verzija 2.6.

Izzivi so sledeči, dodajamo konkreten primer - merilno mesto 3-48010 in 3-219085:

* V Prilogi A verzija 2.6 v merilnem delu podatkov ni tarifne postavke za oddano energijo, podatek je le v obvestilu za odjemalce v tekstovni obliki. Tak način posredovanja podatka ni sprejemljiv, kar je bilo tudi že izpostavljeno na koordinacijskih sestankih za omrežnino.
* V primeru skupnostne samooskrbe OS.3B.2 v Prilogi A pogrešamo podatek (kot lastnost MT), ki bi povedal, po katerem ceniku se vrši obračun omrežnine (cenik omrežnine ali cenik za distribucijski sistem). Cene so sicer navedene v obračunskem delu podatkov v Prilogi A, ampak to za izvedbo obračuna na naši strani ne zadostuje.

*ODGOVOR: Glede prve alineje bo problem rešen z novo verzijo priloge A, ki bo uvedena s prehodom na novi obračun. Kar se tiče druge alineje, je znižana omrežnina samo začasna do uvedbe novega omrežninskega akta, potem se bo to obračunalo po 20. členu po redni in prilagojeni tarifni postavki. Do takrat se to vidi iz cenika, druge opcije v obstoječi rešitvi ni.*

**ODGOVORI NA VPRAŠNJA DOBAVITELJEV SO BILI OBRAVNAVANI NA TEAMS SESTANKU DNE 21.09.2023**

**Pri pripravi odgovorov so sodelovali: Maja Košir, Valerija Koletnik, Blaž Kraner, Borut Černivec, Janez Mule, Tadej Šinkovec, Mitja Prešern, Darinka Šeruga, Matjaž Miklavčič, Andrej Špec, Boštjan Topolovec.**

**Dobavitelj: GEN-I**

**Pošiljatelj: Saša Krašna Halilagič**

**Tema: z D-1 podatki in prehod gospodinjstev iz preostalega na merjen diagram v bilančnem obračunu, ki bo 1.1.2024**

UVOD: Imam eno dilemo glede naročanja na merilne podatke in sicer, kako je mišljeno da bo po 1.1.2024 (prehod GOS v merjen odjem) oz. 1.3.2024 (novi omrežninski akt).

Trenutno je tako, da za merilne točke (MT) s priključno močjo nad 43 kW avtomatsko prejemamo meritve (prioriteta -1), za ostale pa se naročimo z neko drugo prioriteto.

1. Ali bomo s 1.1.2024 avtomatsko prejemali meritve za te GOS MT, ki bodo prešle v merjen odjem ali kar za vse kar je merjeno?

*ODGOVOR: Ne, s 1.1.2024 boste še vedno prejemali vse podatke nad 43 kW in tiste podatke pod 43 kW, na katere ste naročeni.*

1. Če ne s 1.1.2024, ali bomo s 1.3.2024 začeli prejemati meritve za vse MT (ki to omogočajo), ker bodo te meritve itak upoštevane v obračunu (v tem primeru je to kar logično)?

*ODGOVOR: Stanje ostane nespremenjeno, kot je trenutno, torej preko sistema naročanja. Če bo potrebno bomo po pozivu, ta sistem naročanja omejili samo na prioritete in v nabor podatkov za pošiljanje vključimo vse MT, ki zagotavljajo 15-minutne podatke.*

**Dobavitelj: E+**

**Pošiljatelj: Andreja Ulbin**

**Tema: Priloga A**

1. Proizvodne naprave- obračunska moč se ne obračuna -> a bodo ta MM kako posebej označena?

*ODGOVOR: Obračunska vezalna shema določa pravila za obračun in je element priloge A (seznam tipskih obračunskih vezalnih shem je določen v poglavju II.4. Seznam tipskih vezalnih in tipskih obračunskih shem z opisom).*

1. Za primere PA M0-2 (Obračun za začasno uporabo sistema) je v PA vrstica 10005 (Faktor doplačila ZUS>6 mesecev 1,32). A je možno v eni PA več vrstic od 10001-10005? Ali je možno da se pojavi samo en od teh vrstic v eni PA?

*ODGOVOR: V eni prilogi A je samo ena postavka Faktorja doplačila.*

1. PA M1-3 za katere je to vse primere? A je to samo za samooskrbo po EZ-1?

*ODGOVOR: Da to je za primer samooskrbe po EZ -1, ki imajo nameščene merilne naprave z vzpostavljenimi 15 min meritvami.*

1. Zakaj so razdeljena Šifra uvrstitve obračuna za stare (M1-1- in M1-2) in za nove uporabnike (M1-4 in M1-5) ?

*ODGOVOR: Ker se obračunajo drugače. Obstoječi uporabniki se obračunajo po dogovorjeni in presežni moči, prenesena energija pa po časovnih blokih oz. VT, MT oz ET, če je kvaliteta 15 minutnih meritev pod 90%. Pri novih uporabnikih ni vnaprej dogovorjene moči, ampak se določi obračunska moč, ki je enaka izmerjeni.*

**Dobavitelj: GEN I**

**Pošiljatelj: Urša Černivec**

**Tema: Priloga A in stališče o dveh xsd verzijah priloge A v sočasni uporabi. Več informacij o prilogi A Valerija Koletnik.**

1. Prosimo za posodobljene verzije dokumentov Priloga 8\_ZOEE\_2024 in Priloga 8\_ZOEE\_2024\_šifranti, saj ugotavljamo, da so v testnih prilogah A vrednosti, ki nam niso znane.

Npr: SSO.ZSROVE ima tarife 2351, 2352, 2353, 2354, ki jih v zadnjih šifrantih ni bilo, razširjen je šifrant »UvrstitevRačuna«.

*ODGOVOR: Je posredovano s strani EDP in je priloga.*

1. V primeru obroka - testna priloga A »M1-3, EZ-1, PS.3A, OB«- ni podanih sumarnih količin energije, ki jih v nadaljevanju potrebujemo za obračun energije.

Prosimo vas, da v sled enotnemu načinu podajanja obračunskih količin in v nadaljevanju pripravi enotne rešitve za obračun energije na strani dobavitelja, razdelek »SumarneKoličineEnergije« vedno napolnite s podatki ne glede na vrsto bremenitve.

*ODGOVOR: Po dogovoru z EDP, bo ta segment zmeraj napolnjen, tudi pri obrokih. Primer : PrilogaA (M1-3) EZ-1 (PS.3A) ob popravek.xml (izračuni niso točni).*

1. Vezano na zgornji komentar prosimo še za primer testne Priloge A za vrsto bremenitve OB in SO, navadni odjem (OS.1A.1), tarifa za obračun VT/MT in ET.

*ODGOVOR: Primera PrilogaA (M0-1) PO.xml in PrilogaA (M0-1) OB.xml.*

1. Priloga »M1-1, Sumarne meritve« je primer, ko je več MM na eni MT. Testna Priloga A ima podatke v relaciji 1MT: 6MM, vendar pa imajo vsa MM enako GSRN številko. To je verjetno napaka?



*ODGOVOR: Drži. Je urejeno. Popravek v prilogi: PrilogaA (M1-1) SUMARNE MERITVE (PS.1A)popravek.xml.*

1. Primer »PrilogaA (M1-1) NAVADNI ODJEM (PS.1A) ». Datoteka je tehnično napačna in je ne moremo obdelati. Element za meritev vsebuje tudi datum namesto samo oznake.



*ODGOVOR: Urejeno, oznaka in datum sta ločena. Primer PrilogaA (M1-1)NAVADNI ODJEM (PS.1A) popravek.xml v prilogi.*

1. Kdaj lahko pričakujemo v testnih prilogah A tudi obračunske podatke za Prispevek OVE+SPTE v primeru obračuna po blokih?

*ODGOVOR: Pogoji obračuna prispevkov še niso znani. Ministrstvo je bilo o potrebni določitvi prispevkov obveščeno s strani DO. Prosimo če tudi dobavitelji povprašate in če imate kaj informacij na tem področju vas prosimo za informacije in podporo, saj je cilj skupen, da čim prej skupaj izvemo pogoje obračuna prispevkov s 1.3.2024.*

1. V XSDju se po našem mnenju nahaja napaka. V vrstici 102 je element "</xs:element>" odveč.

*ODGOVOR: Drži, napaka je odpravljena. Popravljena shema .xsd v prilogi.*

**STALIŠČE DOBAVITELJA GEN I**

vezano na odprto vprašanje iz zadnjega (6.) koordinacijskega sestanka, kjer je bilo dogovorjeno, da tako SODO kot dobavitelji premislijo o možnih rešitvah glede vašega predloga za sočasno uporabo 2 verzij Priloge A, vam sporočamo **naše stališče in prosimo za povraten odgovor:**

1. Vztrajamo, da se tudi po uveljavitvi novega omrežninskega akta ohrani koncept ene verzije Priloge A (torej, da se po 1.3.2024 uporablja in obračunske podatke posreduje za vse vrste obračuna le po eni verziji).
2. V kolikor enotna Priloga A resnično ni mogoča pa predlagamo**, da v prehodnem obdobju** za potrebe zagotavljanja ustreznega nadzora, vzdrževanja in morebitnega upravljanja s spremembami, **vzpostavi dodaten MQ**, **preko katerega se ločeno pošiljajo obračunski podatki po verziji 2.6,** preko obstoječega MQ pa se pošiljajo le obračunski podatki po verziji 2.7. Po zaključku prehodnega obdobja se MQ za verzijo 2.6 izklopi in s tem ne posega v produkcijsko delovanje pošiljanja podatkov po veljavni verziji 2.7.

ODGOVOR: Informatika je opravila analizo in ni mogoče zagotoviti 2 MQ. Lahko pa bi šli samo na 2.7, kar pomeni, da bi nova polja postala neobvezna.

Uskladitev stališča dobaviteljev z glasovanjem prisotnih:

Dve verziji:

Ena verzija: GENI, Petrol E3, E+, Energetika Ljubljana;HEP, Sun contract, ECE, NGEN

**Dobavitelj: PETROL in E3**

**Pošiljatelj: Marko Smodiš**

**Tema: Tehnična izvedba prehoda na nov obračun**

1. Kdaj bo uvedena nova prilogaA v 2.7?

*ODGOVOR: nova priloga A v 2.7 bo uvedena z uveljavitvijo novega Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki je 1.3.2024.*

1. Kakšen je končni šifrant *SifraUvrstitveObracuna*? V primerih prilogeA smo prejeli šifre, ki niso navedene v dokumentu Priloga 8\_ZOEE\_2024.  
     
   

*ODGOVOR: 1.8.2023 ste iz elektronskega naslova* [*obracunomreznine@sodo.si*](mailto:obracunomreznine@sodo.si) *dobili zadnje verzije priloge 8 V tej verziji je šifrant v prilogi 8 dopolnjen.*

ŠifraUvrstitevObacuna: Po šifrantu uvrstitev obračuna, se navede šifra uvrstitve, ki pove, ali se je obračun izdelal na osnovi 15 min meritev (STRING);

|  |  |
| --- | --- |
| **Šifra** | **Opis** |
| M0-1 | Obračun po 17.členu brez 15 min meritev |
| M0-2 | Obračun za začasno uporabo sistema |
| M1-1 | Obračun po časovnih blokih |
| M1-2 | Obračun po VT/MT/ET, LP pod 90% |
| M1-3 | Obračun samooskrbe po EZ-1, moč po dogovorjeni moči |
| M1-4 | Obračun za nove uporabnike po časovnih blokih |
| M1-5 | Obračun za nove uporabnike po VT/MT/ET, LP pod 90 % |

1. Ali se v *SifraZaracunljivegaElementa* sklopa *SumarneKolicineEnergije* **za prevzem iz omrežja** uporabijo samo šifre 4, 5 in 6? Ali se lahko tudi druge (npr. 1009, 1010…)?

*ODGOVOR: Samo šifre 4,5,6. Projekt dinamičnega tarifiranja je bil zaključen.*

1. V *PrilogaA (M1-1) IND.ZSROVE (PS.3A).xml*, *PrilogaA (M1-1) NAVADNI ODJEM (PS.1A).xml*, *PrilogaA (M1-1) NAVADNI ODJEM (PS.1A).xml* itd. manjka obračunska postavka OVE in SPTE. Ali v sklopu obračunskih podatkov ne bo postavke za OVE+SPTE?

*ODGOVOR: Pogoji obračuna prispevkov še niso znani. Ministrstvo je bilo o potrebni določitvi prispevkov obveščeno. Prosimo če tudi vi povprašate in če imate kaj informacij na tem področju vas prosimo za njih.*

1. *PrilogaA (M1-1) SSO.ZSROVE (PS.3B).xml:* Zakaj v merilnih podatkih ni več informacije o oddanih količinah v omrežje, kot je bilo doslej v primeru poračuna na samooskrbi po EZ-1?  
     
   

*ODGOVOR: V merilnih podatkih so samo količine, ki so jih izmerile merilne naprave in so podlaga za obračun omrežnine. V primeru samooskrbe po EZ – 1 merilna naprava na MT meri tudi oddano energijo v omrežje. Ta energija se potem odšteje od prevzete energije iz omrežja in zato je tudi prikazana v merilnih podatkih.*

1. *PrilogaA (M1-1) SSO.ZSROVE (PS.3B).xml:* Uporabljene so nove šifre zaračunljivih elementov (2351 – 2354), ki jih ni v šifrantu. Ali so to sedaj nove šifre?  
     
     
     
   

*ODGOVOR: 1.8.2023 ste iz elektronskega naslova* [*obracunomreznine@sodo.si*](mailto:obracunomreznine@sodo.si) *dobili zadnje verzije priloge 8 in šifrantov. V tej verziji je šifrant dopolnjen.*

**Dobavitelj: PETROL**

**Pošiljatelj: Špela Kastelic**

**Tema: Samooskrba**

1. V primeru, da ima stranka individualno samooskrbo, ali lahko preide na skupnostno. Torej iz PS.3A na PS.3B shemo. Če ja, kako? Je treba izpolniti novo enotno vlogo in priložiti ustrezno dokumentacijo?

*ODGOVOR: Prehod iz PS.3A na PS.3B se izvede z novim soglasjem za priključitev za katerega je potrebna nova Enotna vloga.*



1. V primeru večstanovanjske skupnosti morajo imeti vsa merilna mesta, ki so vključena, imeti svojo pogodbo o samooskrbi?

*ODGOVOR: DA, vsa merilna mesta, ki so vključena v samooskrbo skupnost morajo imeti svojo pogodbo o samooskrbi. V primeru skupnosti odjemalci prosto izberejo dobavitelja. Odjemalec pa to uredi z izbranim dobaviteljem v pogodbi za svoje merilno mesto.*

1. V primeru OVE skupnosti mora proizvodna naprava, ki se šteje kot svoje merilno mesto (če je to pravilna informacija), imeti pogodbo o dobavi EE?(lastna raba) in vsi odjemalci, ki so vključeni po ključu delitve svojo pogodbo o samooskrbi?

*ODGOVOR: Da, proizvodne naprave (če jih je več) morajo imeti vsaj eno pogodbo z dobaviteljem za lastno rabo in delež, če je skupnost tudi lastnik naprav. Enako velja tudi za odjemalce, ki pa prosto izberejo dobavitelja.*

1. Skupnostne samooskrbe (obedve izvedbi) uporabljajo mesečni način obračunavanja in nimajo možnosti letnega, kot pri individualni samooskrbi?

*ODGOVOR:  Samooskrbne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za priključitev po EZ – 1 in so priključene po EZ – 1 imajo letno netiranje. Samooskrbne skupnosti in individualne samooskrbe priključene po ZSROVE pa imajo obračun mesečno in sicer se omrežnina obračuna od celotnih količin prevzete energije iz omrežja, energija pa dobavitelj obračuna v odvisnosti od sklenjene pogodbe o samooskrbi. Količine oddane energije bodo v tem primeru dodane v razdelek SumarneKolicineEnergije.*

1. V primeru SODO sprememb po 1.1.2024 pri strankah, ki imajo izdano soglasje po EZ-1 zakonu (netmetering) bodo odjemalci potencialnem novemu lastniku/plačniku ponuditi pogodbo o samooskrbi, ki se navezuje na EZ-1 zakon? Ali drži, da je soglasje tisto, ki definira določen načina obračunavanja torej EZ-1 in ZSROVE in ne pogodba, ki jo sklene z dobaviteljem?

*ODGOVOR:  Če je merilno mesto priključeno kot samooskrba po EZ – 1 lahko v primeru spremembe plačnika ostane po EZ – 1, razen v primeru, da novi uporabnik želi preiti na samooskrbo po ZSROVE (samooskrbo brez netiranja). V osnovi SZP definira* načina obračunavanja torej EZ-1 ali ZSROVE, vendar je prehod iz EZ-1 na ZSROVE samooskrbo možen brez novega SZP.

1. Z 1.1.2024 pride v veljavo nov zakon obračunavanja omrežnine z uveljavitvijo blokov. Ali bodo bloki prisotni tudi pri obračunavanja omrežnine pri samooskrbi?

*ODGOVOR:  Pri uveljavitvi novega obračuna omrežnine z 1.3.2024 se pri samooskrbah po EZ- 1 z nameščenimi števci, ki imajo vzpostavljene 15 min meritve bo obračunska moč obračunana kot dogovorjena in presežna moč, prenesena energija pa po ET, pri čemer bo obračun po stanju števca še vedno praviloma enkrat letno na 1.1.*

**Dobavitelj: ECE**

**Pošiljatelj: Andrej Bunšek**

**Tema: Samooskrba**

1. Na prilogi A dobimo obračunske podatke posameznega merilnega mesta (merilne točke) in skupne mesečne količine, ki pripadajo iz skupnostne samooskrbe. Prosim če so količine, ki se glede na dogovorjeni delež prenesejo iz proizvodne naprave navedene  po obeh tarifah in v obliki, da jih bomo lahko pri obračunu tudi ustrezno uporabili. Enako velja tudi za individualne samooskrbe priklopljene po ZSROVE.



Trenutno je vse kar dobimo iz naslova proizvodnje besedilo spodaj.  Za obdelavo podatkov to ni primerno. V prilogi A je potrebno dodati nov sklop, kjer bo ta podatek zapisan kot številka.

»

<ObvestilaZaOdjemalca>

                                               <Obvestilo>

                                                               <ZaporednaStevilka>1</ZaporednaStevilka>

                                                               <Vsebina>Oddana energija iz proizvodne naprave 383111580138684536 v omrežje je 3709 kWh (delež je 10.000 %).</Vsebina>

                                               </Obvestilo>

                               </ObvestilaZaOdjemalca>

«

*ODGOVOR:*Količine oddane energije bodo v tem primeru dodane v razdelek SumarneKolicineEnergije.

1. Kako iz izdanega soglasja vemo po katerih pravilih/uredbah bo potekal obračun za posamezno merilno mesto / merilno točko (net metering oz. mesečni obračun)?  Predlagamo, da se na soglasje doda obračunska shema.

*ODGOVOR:**Menimo, da v SZP sheme ni mogoče dodati, saj lahko odjemalec s samooskrbo prehaja iz letnega obračuna na mesečni obračun brez novega SZP. Prav tako se pred priključitvijo o tem odloča odjemalec. V izdaji SZP spremenjeno in v SZP, ki se sedaj izdajajo je že opredeljeno ali gre za samooskrbo po ZSROVE ali EZ-1.*

1. Preko katerega kanala so dobavitelju na voljo deleži po katerih se deli proizvodnja skupnostne samooskrbe?

*ODGOVOR:**V informacijski podpori**poizvedba o deležih skupnosti še ni na voljo dobaviteljem. Deleži se določijo pred priključitvijo z izpolnitvijo* 13.5 Soglasja za registracijo skupnostne samooskrbe .

1. Kje lahko kupec pred priključitvijo merilnega mesta pridobi podatke o obračunski shemi? Pogodba mora namreč biti podpisana pred priključitvijo.

*ODGOVOR: Kupec je tisti, ki ob Enotni vlogi za SZP naroči kakšna naj bo vezalna shema, ki se potem povzame v SZP. Pred priključevanjem kupec izbere samooskrbo v okviru predpisov na tem področju. Na osnovi svojih odločitve nato kupec sklene pogodbo z dobaviteljem. Za kupca lahko to določijo njegovi izbrani izvajalci, ki morajo pri svojem delu upoštevati predpise in  če kupec s tem ni seznanjen, pa ga seznaniti.*

*Po prejemu vloge za priključitev DO določi obračunsko shemo v okviru veljavnih predpisov na tem področju in jo zapiše v evidenco obračunske merilne točke. Za oboje so vzpostavljeni in objavljeni šifranti v prilogi SONDSEE.*

1. Kako se deleži skupnostne samooskrbe spreminjajo, lahko to izvede dobavitelj preko CEEPS?

*ODGOVOR: Pooblaščenec skupnosti poda nov dokument z delitvijo deležev, ki se seštejejo v ena. Lahko pa bo v prihodnje, ko bo inf.  podpora zagotovljena  to oddal  tudi izbran dobavitelj skupnosti za prevzem morebitnih količin za merilno mesto oddaje v omrežje.*

1. Kako bo prikazana proizvodnja ob prehodu na večtarifni obračun omrežnine za dobavitelje?

*ODGOVOR:*Proizvodnja ne bo prikazana, prikazane pa bodo pripadajoče količine oddane energije v omrežje. Količine oddane energije bodo v tem primeru dodane v razdelek SumarneKolicineEnergije.

1. Ali so odjemalci skupnostne samooskrbe v primeru, da so vsi odjemalci priključeni na isto TP (tudi elektrarna) in je moč elektrarne večja od 43 kW upravičeni do letnega poračuna (netmetering)?

*ODGOVOR****:*** *Da če ima za elektrarna ustrezen SZP (ločena oddaja v omrežje brez odjema). Pomemben je tudi čas oddaje vloge za SZP do konca leta 2023 in vključitev v letu 2024.*

Urša Černivec na sestanku zastavi vprašanje o neusklajenosti pričetka uvedbe novega obračuna omrežnine s 1.3.2024 in »Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo s 1.1.2024. saj je sprememba priloge A predvidena s 1.3.2024 obveznosti iz Akta o izkazovanju na računu pa nastopijo s 1.1.2024.

ODGOVOR: Na navedeno ~~pobudo~~ vprašanje je bilo takoj poslano vprašanje na Agencijo (Mitja Prešern).